2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）

招 标 文 件

招标序号：丽中兴招2023-024号

招  标  人（盖章）        丽水市莲都区水利局

法定代表人（签字或盖章）

招标代理人（盖章）   丽水市中兴工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）

编   制   时   间：      二〇二三年四月

备案单位：

目   录

第一章  投标须知………………………………………………3

第二章  合同主要条款……………………………………… 19

第三章  招标内容及要求…………………………………… 39

第四章  投标文件格式……………………………………… 48

第五章  评标办法及评标细则……………………………… 69

第一章  投标人须知

招标公告

招标序号：丽中兴招2023-024号

一、 丽水市莲都区水利局的建设项目2023年莲都农村供水保障工程，已经主管部门批准建设。 丽水市中兴工程咨询有限公司 受业主委托具体负责本项目的管材及管件招标事宜。

二、招标内容：2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）（详见第三章 招标内容及要求）。本次招标选择 3 家供应商为2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）单位。

三、投标人资质条件：

（1）在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，能承担本项目管材及管件材料的生产制造商、供货商的企业，以供货商名义参与投标的，其合作生产厂家资格要求必须同时满足投标人资格要求并提供授权证明；

（2）制造商注册资金在20000万元（含）人民币及以上；

（3）必须符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批准文件；

（4）必须具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书；

（5）必须具有省级以上（含省级）质量技术检测报告；

（6）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；

（7）投标人提供的管材及管件材料必须符合国家现行的规范和标准；

（8）本次招标不接受联合体投标。

四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

五、招标文件索取途径：

1、网上下载：2023年4月26日起从丽水市公共资源交易网（莲都）(https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636847/index.html)上发布并供下载。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月4日 09 时 00 分；投标文件递交的地点为丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120-122号5楼）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、其他规定

本工程不接受挂靠，投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。

八、联系方式

招标人：丽水市莲都区水利局       招标代理机构：丽水市中兴工程咨询有限公司

地 址：丽水市莲都区解放街199号  地址：丽水市人民路403号3楼

联系人：张益军                   联系人：泮良英    范俏燕

电话：0578-2601709               电话/传真:0578-2132236

2023年4月26日

投标须知前附表一

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次） |
| 2 | 建设地点 | 位于莲都区各乡镇、街道 |
| 3 | 招标人联系人 | 张益军 | 电 话 | 0578-2601709 |
|  | 代理机构联系人 | 泮良英 范俏燕 |  | 0578-2132236、13967056720 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托代理 |
| 5 | 招标内容 | 2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）（详见第三章招标内容及要求）。 |
| 6 | 投标人 主要条件 | （1）在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，能承担本项目管材及管件材料的生产制造商、供货商的企业，以供货商名义参与投标的，其合作生产厂家资格要求必须同时满足投标人资格要求并提供授权证明； （2）注册资金：制造商在20000万元（含）人民币及以上； （3）必须符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批准文件； （4）必须具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书； （5）必须具有省级以上（含省级）质量技术检测报告； （6）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标； （7）投标人提供的管材及管件材料必须符合国家现行的规范和标准； （8）本次招标不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标报价下浮率范围 | 6%～11%（即最高报价为下浮率6%，最低报价为下浮率11%） |
| 8 | 预算价 | 约200万元 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 10 | 工期 | 按莲都农村供水保障工程施工的实际需要，合理安排管材及管件材料的货源，确保货源的及时供应，供应期限为二周年内（若因工程施工不能在二周年内完成的，供应期限相应顺延）。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币壹万元整（具体详见前附表三交纳方式）。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起 90 日历天 |
| 13 | 投标文件份数 | 资信技术标：正本一套，副本四套；商务标：正本一套，副本四套 |
| 14 | 投标文件 递交方式 | 递交至：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120-122号5楼） 接收人： 丽水市中兴工程咨询有限公司(招标代理机构名称) 投标截止时间：2023年5月4日 09 时 00 分。 |
| 15 | 开标、评标 | 时间：与投标截止时间同一时间 地点：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120-122号5楼） |
| 16 | 中标人履约保证金 | 各中标人均为：壹万元。 |
| 17 | 质保期 | 本项目的质保期为叁年。 |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

投标须知前附表二

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2023年4月26日 | 丽水市公共资源交易网（莲都）(https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636847/index.html) |
| 2 | 发放招标文件 | 同发布公告时间 | 网上下载： 丽水市公共资源交易网（莲都）(https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636847/index.html) |
| 3 | 现场踏勘 | 自行前往 | 业主指定地点 |
| 4 | 投标人质疑 时间 | 投标截止时间3日前 | 提交方式： 1、传真：0578－2132236 2、书面递交： 丽水市中兴工程咨询有限公司 |
| 5 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间2日前 | 获取方式； 1、网上下载：丽水市公共资源交易网（莲都） 2、书面索取：丽水市中兴工程咨询有限公司 |
| 6 | 招标人发布紧急公告时间和媒介 | 投标截止时间1日前 |  |
| 7 | 交纳投标保证金 | 在开标截止时间前到达丽水市莲都区公共资源交易中心帐户 | 丽水市莲都区公共资源交易中心 |
| 8 | 投标文件 截止时间 | 同投标须知前附表一 | 投标文件递交至：丽水市莲都区公共资源交易中心 |
| 9 | 开标时间 | 与投标截止时间同一时间 | 丽水市公共资源交易网（莲都） |
| 10 | 预中标公示 | 公示3个工作日 | 丽水市公共资源交易网（莲都） |
| 11 | 发中标通知书 | 公示结束后 | 书面发送给中标单位 在丽水市公共资源交易网（莲都）上公告中标结果。 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内 | 丽水市莲都区水利局 |
| 13 | 投标保证金的退还 | 按丽水市莲都区公共资源交易中心有关规定退还（除按招标文件规定不予退还情况外）。 |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

投标须知前附表三

重要事项说明

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格后审 | 开标时根据招标文件要求审查投标人资格 | 详见招标文件 |
| 2 | 开标时必须到场的人员 | 法定代表人持法定代表人资格证明书和有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加。 | 详见招标文件 |
| 3 | 开标时应提交的证件或扫描件 | 营业执照副本、省级以上（含省级）卫生许可批准文件、省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书、省级以上（含省级）质量技术检测报告原件的扫描件（并加盖生产厂家单位公章，非生产厂家投标时，还应提供供应商营业执照）。 | 详见招标文件 |
| 4 | 投标保证金缴纳方式 | 交纳事项： 投标保证金可采用以下缴纳方式交纳（拒绝其他方式交纳）。注意事项为： 1、投标保证金交纳方式包括保函[银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单]、银行汇票、电汇、年度保证金。 2、保函方式提交：以保函方式提交的，保函有效期应超出投标有效期；银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具；担保保函（纸质）由各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具。另保函的办理，由投标人按可办理的银行、保险公司和担保公司相关规定执行。保函开具对象为丽水市莲都区水利局，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函（保单）单位及企业公章（包括电子公章）或保函专用章等基本信息。 3、银行汇票方式提交： 收款单位名称：丽水市莲都区公共资源交易中心保证金专户 开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行 银行帐号：2010 0006 3651 788 4、电汇方式交纳的，在投标截止时间前转到以下帐户： 收款单位名称：丽水市莲都区公共资源交易中心保证金专户 开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行 银行帐号：2010 0006 3651 788 5、以年度投标保证金方式提交的，投标保证金高于已交年度投标保证金的，投标人应于投标截止时间前及时补足差额后方可参加投标活动。 保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以银行汇票、银行电汇方式提交的投标保证金，须从其基本账户转出；以电汇提交的，以到帐时间为准；银行汇票、纸质保函（保单）和年度保证金等票据于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效保函、汇票视作到帐。 6、保证金的退还：按交易中心有关规定。 | 具体金额详见前表 |
| 5 | 投标文件编制注意事项 | 按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章 | 详见招标文件 |
| 6 | 其他 | 预中标单位在预中标公示后7个工作日内必须向招标人提供在丽水市莲都区内设有授权售后服务单位或在丽水市莲都区内设立售后服务机构等相关证明资料，否则视为放弃中标资格。 |

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

（一）总则

- 工程概况:

为莲都农村供水保障工程择优选择管材和管件材料，项目地点为各乡镇、街道。

质量要求：符合国家相关规定质量验收合格标准。

本招标共一个标段，选择 3 家供应商为2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）单位（详见第三章 招标内容及要求）。

2、有关单位和机构

2.1招标人：丽水市莲都区水利局

2.2招标代理机构：丽水市中兴工程咨询有限公司

3、报价范围

3.1本次招标采用最高限价承包。投标报价必须包括除管材及管件费用外，还包括运费（含送至工程实施所在行政村的运费和装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、仓库租赁费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

3.2所有潜在投标企业，必须按招标人设立的最高限价作同比例下浮，否则作无效标处理。

3.3本次招标确定品牌、投标人及管材及管件的最高限价。

3.4中标单位须和招标人签订安全文明施工合同。

4、招标方式

4.1本次招标实行公开招标的方式。

4.2本次招标将依据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》及丽水市建设工程招标投标相关规定执行，坚持公平投标、公平评标、公平定标的原则，维护招投标双方的合法权益。

5、投标人资格

5.1在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，能承担本项目管材及管件材料的生产制造商、供货商的企业，以供货商名义参与投标的，其合作生产厂家资格要求必须同时满足投标人资格要求并提供授权证明；

5.2制造商注册资金在20000万元（含）人民币及以上；

5.3必须符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批准文件；

5.4必须具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书；

5.5必须具有省级以上（含省级）质量技术检测报告；

5.6法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；

5.7投标人提供的管材及管件材料必须符合国家现行的规范和标准；

5.8本次招标不接受联合体投标。

6、投标费用

投标人在投标活动中的有关准备工作、现场踏勘、编制和递交投标文件等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后定标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用。

7、工期要求：投标须知前附表一。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）本招标文件总目录所列内容；

（2）招标人在招标期间的所有补充文件(包括招标答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容)。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束力。

9、现场踏勘与招标答疑

9.1招标人不将集中组织现场踏勘；

9.2投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

9.3投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间10日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过丽水市公共资源交易网（莲都）上发布的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

10、招标文件的修改

10.1招标人在前附表规定的时间内，可通过在丽水市公共资源交易网（莲都）上发布补充文件的形式通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水市公共资源交易网（莲都）上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

10.2为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

10.3当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

11、招标文件的效力

招标文件是本次招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。

（三）投标文件

12、投标文件的语言及度量衡及货币单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.3投标货币为人民币。

13、投标文件的组成

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

13.1商务文件

（1）投标函

（2）报价明细表

13.2 资信技术文件

（1）投标人情况表；
（2）企业营业执照副本复印件、授权证明及营业执照副本复印件（经销商参加时

提供，需厂家盖章确认）；
（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；
（4）卫生许可批件、检验报告书、质量技术检测报告复印件（提供复印件需厂家

盖章确认）；

- 投标声明书；

- 无重大违法记录声明书；

- 产品先进性(格式自拟)；

- 企业检测能力；

- 产品可靠性(格式自拟)；

- 技术规格偏离表；

- 质量保证措施(格式自拟)；

- 安全保证措施(格式自拟)；

- 生产工艺(格式自拟)；

- 应急预案措施(格式自拟)；

- 备品备件(格式自拟)；

- 售后方案(格式自拟)；

（17）投标人认为需要提供的涉及资信评审的资料等（附自评表）。
14、投标文件

14.1 投标书格式：投标人须按照第13.1、13.2规定的内容分别编制装订成册（即，投标文件分别装订成“商务文件”、“资信技术文件”两部分）。

14.2 投标文件份数：资信技术投标文件：正本一套，副本四套；商务投标文件：正本一套，副本四套，投标文件的正、副本封面应有相关“正本”、“副本”字样的标记。

14.3 投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。

14.4 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须有同一签署人签字或盖章。

14.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

14.6 投标函是在开标仪式上唱标的内容，投标人须按招标文件的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15、投标报价

15.1投标人应按照招标文件的要求和招标人所提供的货物清单及技术要求，编制投标报价并承担相应的风险责任。

15.2 按提供的报价表的内容分项填写。

15.3 投标人的投标单价不得超过招标文件设定的有效报价范围。

15.4 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；在投标单价中的价格必须包括除管材及管件费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、二年仓库租赁费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

15.5投标人应在投标书中标明设备的单价和总价，如果总价与用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受，每种材料只允许有一个报价，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16、投标保证金

16.1投标人在投标时应按前附表规定的方式和金额递交投标保证金。否则，招标人将不接受其投标文件。

16.2投标人如有下列情况之一者，将不退还投标保证金：

（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；

（4）投标人递交伪造证件的；

（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩的。

17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

17.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

17.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被不予退还。

18、投标书的效力

18.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与不退还的规定仍然适用。

18.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按招标文件要求密封；

（2）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（3）法定代表人或授权委托人未签字或未加盖单位公章；

（4）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（6）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议；

（7）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（8）没有按招标文件的要求提供投标保证金或提交投标保证金的方式不符合招标文件规定的；

（9） 投标单价超过招标文件设定的有效报价范围的；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（11）与招标文件有重大偏离的投标文件；

（12）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

（13）国家和省另有规定属无效投标文件的。

19、投标文件的递交

19.1投标人应派专人按投标须知前附表中规定的时间和地点将投标书送达给招标人。招标人将记录投标书送达时间。凡超过投标截止时间送达的投标书，招标人将不予受理，并按无效标进行处理。

19.2投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件的“商务文件”、“资信技术文件”分别单独密封在投标文件密封袋里。

（2）所有投标文件均应在外密封袋上注明下列识别标志：

a、招标序号；

b、项目名称；

c、投标人的名称（加盖公司公章）；

d、投标文件名称（标记“商务文件”或 “资信技术文件”）；

e、在    年   月   日  时  分前不得开封。

19.3排版：所有文字及表格的纸张建议采用白色标准A4纸（210×297mm）。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。

19.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的采购响应文件由现场工作人员退还投标人代表人：

（1）未按招标文件规定要求密封的；

（2）未按招标文件规定要求装订的；

（3）未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

（4）采购响应文件中的资信技术文件、商务文件出现包装混装。

（四）开标

20、开标

20.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点（或按招标文件相关条款通知延长的时间）公开开标。

20.2参加开标会议的投标人的法定代表人或授权代表委托书（须随带本人身份证原件）参加开标会议,否则被拒绝参加投标。

20.3提交“投标人须知前附表三”要求递交的证件原件或扫描件以供核对投标文件中的复印件，投标人未提交上述原件或扫描件不能证明其达到投标资格或与投标文件复印件不一致的作废标处理。

20.4开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、宣读招标人认为有必要的内容。做好记录，并由各投标人签字确认。

20.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

20.6开标程序具体详见招标文件第五章。

（五）评标

21、评标会议

21.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。

21.2评标委员会依据有关规定组织。

22、评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

22.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23、投标文件的澄清

23.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

23.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其委托授权人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

23.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

23.4拒绝招标人的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，将被作为废标处理。

24、投标文件的初步评审

24.1开标后，招标人将组织评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

（2）价格构成有无计算错误；

24.2初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与下浮率计算金额不一致的，以下浮率计算结果为准，并修改单价。

24.3 初审时如发现投标设备与招标设备在规格、技术参数、性能、质量、交货期、付款方式等有重大偏离，其投标文件将被拒绝。

24.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标人不足五个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标被否决的，招标人依法重新招标。因投标被否决造成投标人损失的，招标人不承担一切赔偿责任。

25、投标文件的评审

25.1评标方法和标准（详见招标文件第五章）

25.2评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

25.3在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

25.4评标委员会依据评标办法和评标细则，对投标文件进行评审、比较和打分。

25.5评标委员会按照投标人综合得分从高到低的顺序推荐3名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市公共资源交易网（莲都）上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内（遇节假日推至节假日后第一天）向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。

没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

（六）合同的授予

26、履约担保

26.1合同协议书签署前，中标人应按前附表规定的金额提交履约担保；

26.2如果中标人不能按本须知第26.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并不退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

27、合同授予标准

27.1本工程的合同将授予按本须知第25.5条款所确定的中标人。

28、授予合同（签约）

28.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分前三名）。

28.2投标人自接到中标通知书后7天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标书各项条款、询标记录等，与招标人签订合同。

28.3 推荐的中标候选人全部放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。

29、投标保证金的退还

按丽水市莲都区公共资源交易中心有关规定执行。

- 合同主要条款（一）

甲方（丽水市莲都区水利局）：

乙方（即本项目中标人）：

根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就管材及管件材料的供应、材料发货等问题，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的管材及管件材料的供应价格、材料发货、技术要求、测试要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购材料供应、安装等相关的技术资料。

2、乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于管材及管件施工、安装、测试等有关的技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议；

2、中标通知书；

3、投标函；

4、询标纪要；

5、招标文件；

6、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件；

7、经双方确认进入合同的其他文件。

五、履约保证金

1、乙方在签订合同前，向甲方提交壹万的现金作为履约保证金，可采用现金或银行保函或融资性担保机构担保保函或保险公司保单等形式。

2、履约保证金在管材及管件材料发货、安装测试完毕后，待其所属工程通过有关部门完工验收合格后无息退还。

六、交货地点

交货地点：施工所在行政村。

七、供应期限：

1、乙方按工程施工的实际需要，合理安排管材及管件材料的货源，确保货源的及时供应，中标人供应期限为二周年内（若因工程施工不能在二周年内完成的，供应期限相应顺延）。

八、售后服务：

1、本次招标的管材及管件等材料的售后服务责任必须由乙方直接负责。

2、负责本工程管材及管件材料的售后服务网点（乙方设立）须设在莲都区内。

九、付款方式及结算方式：

付款方式由供货单位与工程中标单位自行协商。

十、材料发运、包装及运输：

1、乙方在供货前必须按要求对供货材料进行包装，以防运输距离长装卸时造成破损，并将材料名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等书面通知使用单位，。

2、管材及管件材料由乙方自行负责运输到乙方设立的供应点仓库，运输中的所有责任和风险均由乙方承担，在移交使用单位之前因承运人或者包装不善等其他任何原因造成材料的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

3、因乙方过失造成货物在装卸、运输中发生损坏或短缺的，应无条件给予调换、修复和补齐数量，若对使用单位造成影响的应承担相应责任。

4、标记

4.1  乙方应在发往各工程施工使用材料的每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）收货人

（2）产品名称

（3）品目号和箱号

（4）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

（5）不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

（6）乙方应根据材料特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

十一、交货方式：

用货单位根据施工进度上报材料供应计划，经监理单位、业主单位审批后，乙方严格按采购计划在15天内完成供货，用货单位必须核对材料数量、规格等，并在材料供货单上签字确认，材料供货签字确认单作为支付依据。

十二、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准应符合国家标准（GB/T 13663－2000、GB/T 13663.2－2005）规定的技术指标要求。

2、乙方应按合同规定的材料性能、质量标准向用货单位提供未经使用的符合质量要求的全新的管材及管件。

3、应商所提供的管材、管件上印有厂家出厂时标志的，管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

4、使用单位提货前,由乙方承担一切材料保管责任。

5、乙方提供材料的质量保证期为工程完工验收合格并交付甲方使用之日起 36 个月。在保证期内因材料本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换材料，对达不到使用要求者，由甲方选择按以下一种办法处理：

（1）退货处理

（2）更换材料，由乙方承担由此所发生的所有费用

（3）返工处理

6、在材料测试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，派技术人员安装测试。

7、在安装及使用过程中如发生质量问题和其他问题，乙方在接到甲方通知后必须在 12 小时内到达现场。制定解决质量问题的办法并着手解决。

8、如乙方不能在约定的时间内响应甲方的售后服务要求，甲方可以自行委托第三人进行服务，全部服务费用由乙方承担。

十三、验收：

1、材料到达乙方供应点仓库后，乙方应自行做好开箱检验工作，甲方有权委托有关专家随时对乙方供应点仓库内的管材及管件等材料进行现场抽验，乙方须提供①原产地证明文件②原产地出厂合格证③原产地装船单④设备装箱清单⑤管材及管件材料质量认证机构的ISO质量认证或技术监督部门出具的产品检验报告等资料，配合甲方完成抽验工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明【乙方货物到达工地后，在安装施工过程中需结合现场施工监测、监理平行抽检和委托第三方检测的“三检”制度，控制乙方供应材料的质量。若检测不达标的，检测费用及一切损失由乙方承担】。

3、凡虽通过“三检”制度进行检测的材料，若还发现乙方供应的材料中有不符合国家标准或达不到技术规范要求的材料时，视该批次材料供应量的大小，甲方将予以停止乙方供应并赔偿损失、终止供需合同、不退还履约保证金等处罚。

十四、违约责任：

材料质量责任：在材料质量保证期内，凡材料在开箱检验、安装测试过程中发现的材料质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至材料符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货、返工等发生的一切费用和甲方的全部经济损失。

十五、违约赔偿：

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，除了赔偿所有损失外，按下列规定处以违约金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向工程中标单位偿付违约金，每逾期一天，扣除合同价的 0.5 ‰作为违约金。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向工程中标单位偿付违约金。按不能交货部分货款价值的5 % 作为扣除的违约金。

3、由于乙方原因工程中标单位提出中途退货，由乙方承担合同价 5% 的违约金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5% ，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，工程中标单位可考虑终止合同。

5、经乙方与工程中标单位协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

6、乙方违约的，甲方可以自行在履约保证金中扣除相应金额作为给工程中标单位的违约金。

十六、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分管材及管件等材料。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分管材及管件材料的质量责任。

十七、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十八、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，甲乙双方可以向 丽水 仲裁委员会申请仲裁方式解决。

十九、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以双方共同签署的“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、甲方如对本合同产品进行额外要求，甲乙双方应协商解决。

二十、本协议书一式陆份，其中正本两份，甲乙双方各一份，副本肆份，甲乙双方各贰份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或授权代表：                    或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

邮编：                          邮编：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

税号：                          税号：

签订时间：

合同主要条款（二）

甲方（即各工程中标单位）：

乙方（即本项目中标人）：

根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就管材及管件材料的供应、材料发货等问题，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的管材及管件材料的供应价格、材料发货、技术要求、、测试要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购材料供应、安装等相关的技术资料。

2、乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于管材及管件施工、安装、测试等有关的技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议；

2、中标通知书；

3、投标函；

4、询标纪要；

5、招标文件；

6、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件；

7、经双方确认进入合同的其他文件。

五、履约保证金：不提交。

六、交货地点：施工所在行政村。

七、供应期限：

1、乙方按工程施工的实际需要，合理安排管材及管件材料的货源，确保货源的及时供应，中标人供应期限为二周年内（若因工程施工不能在二周年内完成的，供应期限相应顺延）。

八、售后服务：

1、本次招标的管材及管件等材料的售后服务责任必须由乙方直接负责。

2、负责本工程管材及管件材料的售后服务网点（乙方设立）须设在莲都区内。

九、付款方式及结算方式：

本次项目招标的各型号管材及管件实际用量根据实际工程确定。供货时按各工程的实际用量分批供应，并以本次投标单价按实际用量结算。在供货期内，不考虑市场价格波动的影响，并按实际用量与甲方结算货款。若在实际供货中，管材或管件不在清单范围内的，结算时按实际用量进行结算，单价由乙方和招标单位另行协商。

付款方式由甲乙双方自行协商。本项目中标下浮率为    %，各中标单价如下表：

| 序号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元/m） | 中标单价（元/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE315 | m | 1467 | 204.96 |  |
| 2 | PE100级 PN1.25MPa | DE110 | m | 87 | 37.97 |  |
| 3 |  | DE90 | m | 2011 | 25.86 |  |
| 4 |  | DE75 | m | 6870 | 18.08 |  |
| 5 |  | DE63 | m | 4915 | 12.95 |  |
| 6 |  | DE50 | m | 16929 | 8.16 |  |
| 7 | PE100级 PN1.6MPa | DE40 | m | 1974 | 6.12 |  |
| 8 |  | DE32 | m | 6032 | 4.38 |  |
| 9 |  | DE25 | m | 1797 | 2.57 |  |
| 二 | 消防栓 |  | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元/个） | 中标单价（元/个） |
| 1 | 100消防栓 |  | 个 | 5 | 604.80 |  |
| 2 | 65消防栓 |  | 个 | 55 | 49.20 |  |
| 三 | 管件 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元/只） | 中标单价（元/只） |
| 1 | 90º弯头 | 20 | 只 | 3500 | 0.59 |  |
| 2 |  | 25 | 只 | 100 | 0.88 |  |
| 3 |  | 32 | 只 | 310 | 1.38 |  |
| 4 |  | 40 | 只 | 100 | 2.26 |  |
| 5 |  | 50 | 只 | 900 | 8.40 |  |
| 6 |  | 63 | 只 | 260 | 10.92 |  |
| 7 |  | 75 | 只 | 350 | 27.60 |  |
| 8 |  | 90 | 只 | 110 | 42.00 |  |
| 9 |  | 110 | 只 | 10 | 57.60 |  |
| 10 |  | 315 | 只 | 100 | 660.00 |  |
| 11 | 等径三通 | 20 | 只 | 180 | 0.74 |  |
| 12 |  | 25 | 只 | 180 | 1.10 |  |
| 13 |  | 32 | 只 | 150 | 1.73 |  |
| 14 |  | 40 | 只 | 120 | 2.84 |  |
| 15 |  | 50 | 只 | 400 | 9.84 |  |
| 16 |  | 63 | 只 | 300 | 11.16 |  |
| 17 |  | 75 | 只 | 150 | 20.60 |  |
| 18 |  | 90 | 只 | 90 | 22.44 |  |
| 19 |  | 110 | 只 | 30 | 36.17 |  |
| 20 | 等径直通 | 20 | 只 | 1750 | 0.36 |  |
| 21 |  | 25 | 只 | 40 | 0.59 |  |
| 22 |  | 32 | 只 | 120 | 1.08 |  |
| 23 |  | 40 | 只 | 50 | 1.37 |  |
| 24 |  | 50 | 只 | 300 | 5.40 |  |
| 25 |  | 63 | 只 | 800 | 9.48 |  |
| 26 |  | 75 | 只 | 1200 | 9.84 |  |
| 27 |  | 90 | 只 | 350 | 10.20 |  |
| 28 | 变径直通 | Φ25/20 | 只 | 200 | 0.47 |  |
| 29 |  | Φ32/20 | 只 | 200 | 0.78 |  |
| 30 |  | Φ32/25 | 只 | 200 | 0.90 |  |
| 31 |  | Φ40/32 | 只 | 200 | 1.42 |  |
| 32 |  | Φ40/20 | 只 | 200 | 1.26 |  |
| 33 |  | Φ40/25 | 只 | 200 | 1.31 |  |
| 34 |  | Φ50/20 | 只 | 200 | 1.92 |  |
| 35 |  | Φ50/25 | 只 | 200 | 2.08 |  |
| 36 |  | Φ50/32 | 只 | 100 | 2.15 |  |
| 37 |  | Φ50/40 | 只 | 50 | 2.28 |  |
| 38 |  | Φ63/20 | 只 | 100 | 3.24 |  |
| 39 |  | Φ63/25 | 只 | 50 | 3.28 |  |
| 40 |  | Φ63/32 | 只 | 50 | 3.44 |  |
| 41 |  | Φ63/40 | 只 | 50 | 3.64 |  |
| 42 |  | Φ63/50 | 只 | 50 | 3.84 |  |
| 43 |  | Φ75/20 | 只 | 50 | 3.90 |  |
| 44 |  | Φ75/25 | 只 | 50 | 3.96 |  |
| 45 |  | Φ75/32 | 只 | 50 | 4.02 |  |
| 46 |  | Φ75/40 | 只 | 50 | 6.23 |  |
| 47 |  | Φ75/50 | 只 | 50 | 6.54 |  |
| 48 |  | Φ75/63 | 只 | 20 | 8.00 |  |
| 49 |  | Φ90/63 | 只 | 20 | 6.49 |  |
| 50 |  | Φ90/75 | 只 | 20 | 14.41 |  |
| 51 | 45º弯头 | 20 | 只 | 175 | 0.44 |  |
| 52 |  | 25 | 只 | 100 | 0.80 |  |
| 53 |  | 32 | 只 | 310 | 1.21 |  |
| 54 |  | 40 | 只 | 100 | 2.28 |  |
| 55 |  | 50 | 只 | 900 | 3.53 |  |
| 56 |  | 63 | 只 | 260 | 5.93 |  |
| 57 |  | 75 | 只 | 350 | 11.23 |  |
| 58 |  | 90 | 只 | 110 | 14.53 |  |
| 59 |  | 110 | 只 | 10 | 21.48 |  |
| 60 |  | 315 | 只 | 100 | 110.40 |  |
| 61 | 管堵 | 20 | 只 | 100 | 0.46 |  |
| 62 |  | 25 | 只 | 100 | 0.67 |  |
| 63 |  | 32 | 只 | 100 | 1.18 |  |
| 64 |  | 40 | 只 | 80 | 2.24 |  |
| 65 |  | 50 | 只 | 100 | 2.87 |  |
| 66 |  | 63 | 只 | 50 | 6.83 |  |
| 67 |  | 75 | 只 | 50 | 6.26 |  |
| 68 |  | 90 | 只 | 20 | 9.56 |  |
| 69 |  | 110 | 只 | 5 | 14.53 |  |
| 70 | 丝口闸阀 | 15 | 只 | 100 | 21.60 |  |
| 71 |  | 20 | 只 | 1000 | 26.40 |  |
| 72 |  | 25 | 只 | 300 | 30.00 |  |
| 73 |  | 32 | 只 | 150 | 57.60 |  |
| 74 |  | 40 | 只 | 50 | 66.00 |  |
| 75 |  | 50 | 只 | 200 | 102.00 |  |
| 76 |  | 63 | 只 | 100 | 150.00 |  |
| 77 | 法兰闸阀 | 75 | 只 | 50 | 276.00 |  |
| 78 |  | 90 | 只 | 20 | 384.00 |  |
| 79 |  | 110 | 只 | 20 | 432.00 |  |
| 80 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 只 | 100 | 10.21 |  |
| 81 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 只 | 100 | 15.36 |  |
| 82 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 只 | 100 | 15.54 |  |
| 83 |  | Φ32ｘ1″ | 只 | 100 | 19.88 |  |
| 84 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 只 | 100 | 32.10 |  |
| 85 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 只 | 250 | 50.40 |  |
| 86 |  | Φ63ｘ2″ | 只 | 200 | 81.60 |  |
| 87 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 只 | 60 | 8.92 |  |
| 88 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 只 | 60 | 11.76 |  |
| 89 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 只 | 60 | 12.42 |  |
| 90 |  | Φ32ｘ1″ | 只 | 60 | 20.88 |  |
| 91 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 只 | 60 | 32.38 |  |
| 92 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 只 | 100 | 57.60 |  |
| 93 |  | Φ63ｘ2″ | 只 | 60 | 102.00 |  |
| 94 | 排气阀 | 20 | 只 | 10 | 150.00 |  |
| 95 |  | 25 | 只 | 100 | 162.00 |  |
| 96 |  | 32 | 只 | 10 | 166.80 |  |
| 97 |  | 40 | 只 | 5 | 170.40 |  |
| 98 | 减压阀 | 20 | 只 | 5 | 96.00 |  |
| 99 |  | 25 | 只 | 5 | 103.20 |  |
| 100 |  | 32 | 只 | 5 | 138.00 |  |
| 101 |  | 40 | 只 | 5 | 232.80 |  |
| 102 |  | 50 | 只 | 10 | 282.00 |  |
| 103 |  | 63 | 只 | 10 | 282.00 |  |
| 104 |  | 75 | 只 | 10 | 1416.00 |  |
| 105 |  | 90 | 只 | 10 | 1560.00 |  |
| 106 | 止回阀 | 20 | 只 | 100 | 19.20 |  |
| 107 |  | 25 | 只 | 100 | 22.80 |  |
| 108 |  | 32 | 只 | 50 | 37.20 |  |
| 109 |  | 40 | 只 | 30 | 66.00 |  |
| 110 |  | 50 | 只 | 50 | 79.20 |  |
| 111 |  | 63 | 只 | 50 | 132.00 |  |
| 112 |  | 75 | 只 | 10 | 264.00 |  |
| 113 |  | 90 | 只 | 10 | 372.00 |  |
| 114 | 法兰头 | FL63 | 只 | 50 | 8.45 |  |
| 115 |  | FL75 | 只 | 50 | 11.94 |  |
| 116 |  | FL90 | 只 | 50 | 15.13 |  |
| 117 |  | FL110 | 只 | 20 | 19.50 |  |
| 118 |  | FL300 | 只 | 20 | 164.40 |  |
| 119 | 法兰片 | TF50 | 只 | 50 | 31.20 |  |
| 120 |  | TF63 | 只 | 50 | 39.60 |  |
| 121 |  | TF75 | 只 | 50 | 50.40 |  |
| 122 |  | TF90 | 只 | 50 | 52.80 |  |
| 123 |  | TF110 | 只 | 20 | 68.40 |  |
| 124 |  | TF300 | 只 | 20 | 302.40 |  |
| 125 | 内牙角弯 | L20×1/2″F | 只 | 20 | 8.78 |  |
| 126 |  | L63*2″F | 只 | 20 | 40.44 |  |
| 127 |  | L25×3/4″F | 只 | 20 | 9.00 |  |
| 128 | 内牙直接 | S20×1/2″F | 只 | 50 | 8.76 |  |
| 129 |  | S25×1/2″F | 只 | 50 | 8.88 |  |
| 130 |  | S25×3/4″F | 只 | 50 | 9.00 |  |
| 131 |  | S32×1″F | 只 | 50 | 11.30 |  |
| 132 |  | S32×3/4″F | 只 | 50 | 6.94 |  |
| 133 |  | S40×11/4″F | 只 | 50 | 15.61 |  |
| 134 |  | S50×3/2″F | 只 | 50 | 25.44 |  |
| 135 |  | S63×2″F | 只 | 50 | 35.22 |  |
| 136 |  | S75X5/2F | 只 | 50 | 40.20 |  |
| 137 | 外牙直接 | S20×1/2″M | 只 | 50 | 7.20 |  |
| 138 |  | S32×3/4″M | 只 | 50 | 7.31 |  |
| 139 |  | S50×11/2″M | 只 | 50 | 51.60 |  |
| 140 |  | S63×2″M | 只 | 50 | 67.20 |  |
| 141 |  | S75-5/2M | 只 | 50 | 78.60 |  |
| 142 | 异径三通 | T110-32 | 只 | 5 | 58.56 |  |
| 143 |  | T110-50 | 只 | 5 | 54.95 |  |
| 144 |  | T110-63 | 只 | 5 | 22.26 |  |
| 145 |  | T110-75 | 只 | 5 | 32.21 |  |
| 146 |  | T110-90 | 只 | 5 | 32.21 |  |
| 147 |  | T25-20 | 只 | 150 | 0.98 |  |
| 148 |  | T32-20 | 只 | 600 | 1.49 |  |
| 149 |  | T32-25 | 只 | 150 | 1.54 |  |
| 150 |  | T40-20 | 只 | 50 | 1.92 |  |
| 151 |  | T40-25 | 只 | 100 | 2.29 |  |
| 152 |  | T40-32 | 只 | 100 | 2.44 |  |
| 153 |  | T50-20 | 只 | 100 | 3.66 |  |
| 154 |  | T50-25 | 只 | 100 | 3.83 |  |
| 155 |  | T50-32 | 只 | 50 | 4.13 |  |
| 156 |  | T50-40 | 只 | 50 | 4.55 |  |
| 157 |  | T63-25 | 只 | 100 | 6.32 |  |
| 158 |  | T63-32 | 只 | 50 | 6.82 |  |
| 159 |  | T63-40 | 只 | 50 | 7.73 |  |
| 160 |  | T63-50 | 只 | 50 | 8.32 |  |
| 161 |  | T75-25 | 只 | 50 | 9.72 |  |
| 162 |  | T75-32 | 只 | 100 | 9.83 |  |
| 163 |  | T75-40 | 只 | 100 | 12.00 |  |
| 164 |  | T75-50 | 只 | 120 | 12.04 |  |
| 165 |  | T75-63 | 只 | 50 | 16.42 |  |
| 166 |  | T90-25 | 只 | 50 | 15.84 |  |
| 167 |  | T90-50 | 只 | 20 | 16.06 |  |
| 168 |  | T90-63 | 只 | 20 | 14.62 |  |
| 169 |  | T90-75 | 只 | 20 | 17.41 |  |
| 170 | 异径直接 | S110-63 | 只 | 10 | 17.87 |  |
| 171 |  | S110-75 | 只 | 10 | 16.91 |  |
| 172 |  | S110-90 | 只 | 10 | 19.55 |  |
| 173 |  | S110-50 | 只 | 5 | 17.40 |  |
| 174 |  | S75-32 | 只 | 50 | 4.02 |  |
| 175 |  | S75-50 | 只 | 50 | 6.54 |  |
| 176 |  | S75-40 | 只 | 50 | 6.23 |  |
| 177 |  | S75-63 | 只 | 20 | 8.00 |  |
| 178 |  | S90-50 | 只 | 20 | 12.12 |  |
| 179 |  | S90-63 | 只 | 20 | 6.49 |  |
| 180 |  | S90-40 | 只 | 50 | 6.96 |  |
| 181 |  | S90-32 | 只 | 50 | 6.53 |  |
| 182 |  | S90-75 | 只 | 20 | 14.41 |  |

十、材料发运、包装及运输：

1、乙方在供货前必须按要求对供货材料进行包装，以防运输距离长装卸时造成破损，并将材料名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等书面通知使用单位。

2、管材及管件材料由乙方自行负责运输到甲方设立的仓库，运输中的所有责任和风险均由乙方承担，在移交使用单位之前因承运人或者包装不善等其他任何原因造成材料的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、因乙方过失造成货物在装卸、运输中发生损坏或短缺的，应无条件给予调换、修复和补齐数量，若对使用单位造成影响的应承担相应责任。

十一、交货方式：

用货单位根据施工进度上报材料供应计划，经监理单位、业主单位审批后，并报丽水市莲都区水利局备案，承包人严格按采购计划在15天内完成供货，用货单位必须核对材料数量、规格等，并在材料供货单上签字确认，材料供货签字确认单作为支付依据。

十二、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准应符合国家标准（GB/T 13663－2000、GB/T 13663.2－2005）规定的技术指标要求。

2、乙方应按合同规定的材料性能、质量标准向用货单位提供未经使用的符合质量要求的全新的管材及管件。

3、应商所提供的管材、管件上印有厂家出厂时标志的，管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

4、甲方提货后,由甲方承担一切材料保管责任。

5、乙方提供材料的质量保证期为工程完工验收合格并交付甲方使用之日起36个月。在保证期内因材料本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换材料，对达不到使用要求者，由甲方选择按以下一种办法处理：

（1）退货处理

（2）更换材料，由乙方承担由此所发生的所有费用

（3）返工处理

6、在安装及使用过程中如发生质量问题和其他问题，乙方在接到甲方通知后必须在 12 小时内到达现场。制定解决质量问题的办法并着手解决。

7、如乙方不能在约定的时间内响应甲方的售后服务要求，甲方可以自行委托第三人进行服务，全部服务费用由乙方承担。

十三、验收：

1、甲方有权委托有关专家随时对乙方供应的管材及管件等材料进行现场抽验，乙方须提供①原产地证明文件②原产地出厂合格证③原产地装船单④设备装箱清单⑤管材及管件材料质量认证机构的ISO质量认证或技术监督部门出具的产品检验报告等资料，配合甲方完成抽验工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明【乙方货物到达工地后，在安装施工过程中需结合现场施工监测、监理平行抽检和委托第三方检测的“三检”制度，控制乙方供应材料的质量。若检测不达标的，检测费用及一切损失由乙方承担】。

3、凡虽通过“三检”制度进行检测的材料，若还发现乙方供应的材料中有不符合国家标准或达不到技术规范要求的材料时，视该批次材料供应量的大小，甲方将予以停止乙方供应并赔偿损失、终止供需合同、没收履约保证金等处罚。

十四、违约责任：

材料质量责任：在材料质量保证期内，凡材料在开箱检验、安装测试过程中发现的材料质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至材料符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货、返工等发生的一切费用和甲方的全部经济损失。

十五、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，除了赔偿所有损失外，按下列规定处以违约金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，扣除合同价的 0.5 ‰作为违约金。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。按不能交货部分货款价值的5 % 作为扣除的违约金。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 5% 的违约金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5% ，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

6、乙方违约的，甲方可以自行在履约保证金中扣除。

十六、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分管材及管件等材料。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分管材及管件材料的质量责任。

十七、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十八、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，甲乙双方可以向 丽水 仲裁委员会申请仲裁方式解决。

十九、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以双方共同签署的“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、甲方如对本合同产品进行额外要求，甲乙双方应协商解决。

二十、本协议书一式柒份，其中正本叁份，甲乙双方各一份，丽水市莲都区水利局一份（备案）；副本肆份，甲乙双方各贰份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或授权代表：                   或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

传真：                         传真：

地址：                         地址：

邮编：                         邮编：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

税号：                         税号：

签订时间：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

附件1

安全生产责任合同

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，           （以下各工程中标单位，简称甲方）与本项目中标人           （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是：

1.消灭重大和一般质量事故；

2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；

2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；

3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。

第四条 乙方的义务

1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任

甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。

第八条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

签订日期：       年    月    日

附件2

工程项目建设廉政合同

工程项目名称：

工程中标单位名称（甲方）：

本项目中标单位名称（乙方）：

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由莲都区纪委（监察局）负责监督执行。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签订日期：       年    月    日

第三章  招标货物清单及技术要求

一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

二、技术参数及质量要求

（一）技术参数

1、PE100级管材

| 序号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | 备注 | ▲最高限制单价 （元/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE315 | m | 1467 |  | 204.96 |
| 2 | PE100级 PN1.25MPa | DE110 | m | 87 |  | 37.97 |
|  |  | DE90 | m | 2011 |  | 25.86 |
|  |  | DE75 | m | 6870 | 提供样品（长度1m） | 18.08 |
|  |  | DE63 | m | 4915 | 提供样品（长度1m） | 12.95 |
|  |  | DE50 | m | 16929 | 提供样品（长度1m） | 8.16 |
| 3 | PE100级 PN1.6MPa | DE40 | m | 1974 |  | 6.12 |
|  |  | DE32 | m | 6032 | 提供样品（长度1m） | 4.38 |
|  |  | DE25 | m | 1797 |  | 2.57 |

2、消防栓

| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ▲最高限制单价 （元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100消防栓 | 个 | 5 |  | 604.80 |
| 2 | 65消防栓 | 个 | 55 |  | 49.20 |

3、PE100级管件

| 编号 | 名称 | 规格（mm） | 数量(只) | 备注 | ▲最高限制单价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90º弯头 | 20 | 3500 | 提供样品（一只） | 0.59 |
| 2 |  | 25 | 100 |  | 0.88 |
| 3 |  | 32 | 310 |  | 1.38 |
| 4 |  | 40 | 100 |  | 2.26 |
| 5 |  | 50 | 900 |  | 8.40 |
| 6 |  | 63 | 260 |  | 10.92 |
| 7 |  | 75 | 350 |  | 27.60 |
| 8 |  | 90 | 110 |  | 42.00 |
| 9 |  | 110 | 10 |  | 57.60 |
| 10 |  | 315 | 100 |  | 660.00 |
| 11 | 等径三通 | 20 | 180 |  | 0.74 |
| 12 |  | 25 | 180 |  | 1.10 |
| 13 |  | 32 | 150 |  | 1.73 |
| 14 |  | 40 | 120 |  | 2.84 |
| 15 |  | 50 | 400 |  | 9.84 |
| 16 |  | 63 | 300 |  | 11.16 |
| 17 |  | 75 | 150 |  | 20.60 |
| 18 |  | 90 | 90 |  | 22.44 |
| 19 |  | 110 | 30 |  | 36.17 |
| 20 | 等径直通 | 20 | 1750 | 提供样品（一只） | 0.36 |
| 21 |  | 25 | 40 |  | 0.59 |
| 22 |  | 32 | 120 |  | 1.08 |
| 23 |  | 40 | 50 |  | 1.37 |
| 24 |  | 50 | 300 |  | 5.40 |
| 25 |  | 63 | 800 |  | 9.48 |
| 26 |  | 75 | 1200 |  | 9.84 |
| 27 |  | 90 | 350 |  | 10.20 |
| 28 | 变径直通 | Φ25/20 | 200 |  | 0.47 |
| 29 |  | Φ32/20 | 200 |  | 0.78 |
| 30 |  | Φ32/25 | 200 |  | 0.90 |
| 31 |  | Φ40/32 | 200 |  | 1.42 |
| 32 |  | Φ40/20 | 200 |  | 1.26 |
| 33 |  | Φ40/25 | 200 |  | 1.31 |
| 34 |  | Φ50/20 | 200 |  | 1.92 |
| 35 |  | Φ50/25 | 200 |  | 2.08 |
| 36 |  | Φ50/32 | 100 |  | 2.15 |
| 37 |  | Φ50/40 | 50 |  | 2.28 |
| 38 |  | Φ63/20 | 100 |  | 3.24 |
| 39 |  | Φ63/25 | 50 |  | 3.28 |
| 40 |  | Φ63/32 | 50 |  | 3.44 |
| 41 |  | Φ63/40 | 50 |  | 3.64 |
| 42 |  | Φ63/50 | 50 |  | 3.84 |
| 43 |  | Φ75/20 | 50 |  | 3.90 |
| 44 |  | Φ75/25 | 50 |  | 3.96 |
| 45 |  | Φ75/32 | 50 |  | 4.02 |
| 46 |  | Φ75/40 | 50 |  | 6.23 |
| 47 |  | Φ75/50 | 50 |  | 6.54 |
| 48 |  | Φ75/63 | 20 |  | 8.00 |
| 49 |  | Φ90/63 | 20 |  | 6.49 |
| 50 |  | Φ90/75 | 20 |  | 14.41 |
| 51 | 45º弯头 | 20 | 175 |  | 0.44 |
| 52 |  | 25 | 100 |  | 0.80 |
| 53 |  | 32 | 310 |  | 1.21 |
| 54 |  | 40 | 100 |  | 2.28 |
| 55 |  | 50 | 900 | 提供样品（一只） | 3.53 |
| 56 |  | 63 | 260 |  | 5.93 |
| 57 |  | 75 | 350 |  | 11.23 |
| 58 |  | 90 | 110 |  | 14.53 |
| 59 |  | 110 | 10 |  | 21.48 |
| 60 |  | 315 | 100 |  | 110.40 |
| 61 | 管堵 | 20 | 100 |  | 0.46 |
| 62 |  | 25 | 100 |  | 0.67 |
| 63 |  | 32 | 100 |  | 1.18 |
| 64 |  | 40 | 80 |  | 2.24 |
| 65 |  | 50 | 100 |  | 2.87 |
| 66 |  | 63 | 50 |  | 6.83 |
| 67 |  | 75 | 50 |  | 6.26 |
| 68 |  | 90 | 20 |  | 9.56 |
| 69 |  | 110 | 5 |  | 14.53 |
| 70 | 丝口闸阀 | 15 | 100 |  | 21.60 |
| 71 |  | 20 | 1000 | 提供样品 （一只） | 26.40 |
| 72 |  | 25 | 300 |  | 30.00 |
| 73 |  | 32 | 150 |  | 57.60 |
| 74 |  | 40 | 50 |  | 66.00 |
| 75 |  | 50 | 200 |  | 102.00 |
| 76 |  | 63 | 100 |  | 150.00 |
| 77 | 法兰闸阀 | 75 | 50 |  | 276.00 |
| 78 |  | 90 | 20 |  | 384.00 |
| 79 |  | 110 | 20 |  | 432.00 |
| 80 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 100 |  | 10.21 |
| 81 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 100 |  | 15.36 |
| 82 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 100 |  | 15.54 |
| 83 |  | Φ32ｘ1″ | 100 |  | 19.88 |
| 84 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 100 |  | 32.10 |
| 85 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 250 | 提供样品 （一只） | 50.40 |
| 86 |  | Φ63ｘ2″ | 200 |  | 81.60 |
| 87 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 60 |  | 8.92 |
| 88 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 60 |  | 11.76 |
| 89 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 60 |  | 12.42 |
| 90 |  | Φ32ｘ1″ | 60 |  | 20.88 |
| 91 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 60 |  | 32.38 |
| 92 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 100 |  | 57.60 |
| 93 |  | Φ63ｘ2″ | 60 |  | 102.00 |
| 94 | 排气阀 | 20 | 10 |  | 150.00 |
| 95 |  | 25 | 100 | 提供样品 （一只） | 162.00 |
| 96 |  | 32 | 10 |  | 166.80 |
| 97 |  | 40 | 5 |  | 170.40 |
| 98 | 减压阀 | 20 | 5 |  | 96.00 |
| 99 |  | 25 | 5 |  | 103.20 |
| 100 |  | 32 | 5 |  | 138.00 |
| 101 |  | 40 | 5 |  | 232.80 |
| 102 |  | 50 | 10 |  | 282.00 |
| 103 |  | 63 | 10 |  | 282.00 |
| 104 |  | 75 | 10 |  | 1416.00 |
| 105 |  | 90 | 10 |  | 1560.00 |
| 106 | 止回阀 | 20 | 100 |  | 19.20 |
| 107 |  | 25 | 100 |  | 22.80 |
| 108 |  | 32 | 50 |  | 37.20 |
| 109 |  | 40 | 30 |  | 66.00 |
| 110 |  | 50 | 50 |  | 79.20 |
| 111 |  | 63 | 50 |  | 132.00 |
| 112 |  | 75 | 10 |  | 264.00 |
| 113 |  | 90 | 10 |  | 372.00 |
| 114 | 法兰头 | FL63 | 50 |  | 8.45 |
| 115 |  | FL75 | 50 |  | 11.94 |
| 116 |  | FL90 | 50 |  | 15.13 |
| 117 |  | FL110 | 20 |  | 19.50 |
| 118 |  | FL300 | 20 |  | 164.40 |
| 119 | 法兰片 | TF50 | 50 |  | 31.20 |
| 120 |  | TF63 | 50 |  | 39.60 |
| 121 |  | TF75 | 50 |  | 50.40 |
| 122 |  | TF90 | 50 |  | 52.80 |
| 123 |  | TF110 | 20 |  | 68.40 |
| 124 |  | TF300 | 20 |  | 302.40 |
| 125 | 内牙角弯 | L20×1/2″F | 20 |  | 8.78 |
| 126 |  | L63*2″F | 20 |  | 40.44 |
| 127 |  | L25×3/4″F | 20 |  | 9.00 |
| 128 | 内牙直接 | S20×1/2″F | 50 |  | 8.76 |
| 129 |  | S25×1/2″F | 50 |  | 8.88 |
| 130 |  | S25×3/4″F | 50 |  | 9.00 |
| 131 |  | S32×1″F | 50 |  | 11.30 |
| 132 |  | S32×3/4″F | 50 |  | 6.94 |
| 133 |  | S40×11/4″F | 50 |  | 15.61 |
| 134 |  | S50×3/2″F | 50 |  | 25.44 |
| 135 |  | S63×2″F | 50 |  | 35.22 |
| 136 |  | S75X5/2F | 50 |  | 40.20 |
| 137 | 外牙直接 | S20×1/2″M | 50 |  | 7.20 |
| 138 |  | S32×3/4″M | 50 |  | 7.31 |
| 139 |  | S50×11/2″M | 50 |  | 51.60 |
| 140 |  | S63×2″M | 50 |  | 67.20 |
| 141 |  | S75-5/2M | 50 |  | 78.60 |
| 142 | 异径三通 | T110-32 | 5 |  | 58.56 |
| 143 |  | T110-50 | 5 |  | 54.95 |
| 144 |  | T110-63 | 5 |  | 22.26 |
| 145 |  | T110-75 | 5 |  | 32.21 |
| 146 |  | T110-90 | 5 |  | 32.21 |
| 147 |  | T25-20 | 150 |  | 0.98 |
| 148 |  | T32-20 | 600 |  | 1.49 |
| 149 |  | T32-25 | 150 |  | 1.54 |
| 150 |  | T40-20 | 50 |  | 1.92 |
| 151 |  | T40-25 | 100 |  | 2.29 |
| 152 |  | T40-32 | 100 |  | 2.44 |
| 153 |  | T50-20 | 100 |  | 3.66 |
| 154 |  | T50-25 | 100 |  | 3.83 |
| 155 |  | T50-32 | 50 |  | 4.13 |
| 156 |  | T50-40 | 50 |  | 4.55 |
| 157 |  | T63-25 | 100 |  | 6.32 |
| 158 |  | T63-32 | 50 |  | 6.82 |
| 159 |  | T63-40 | 50 |  | 7.73 |
| 160 |  | T63-50 | 50 |  | 8.32 |
| 161 |  | T75-25 | 50 |  | 9.72 |
| 162 |  | T75-32 | 100 |  | 9.83 |
| 163 |  | T75-40 | 100 |  | 12.00 |
| 164 |  | T75-50 | 120 |  | 12.04 |
| 165 |  | T75-63 | 50 |  | 16.42 |
| 166 |  | T90-25 | 50 |  | 15.84 |
| 167 |  | T90-50 | 20 |  | 16.06 |
| 168 |  | T90-63 | 20 |  | 14.62 |
| 169 |  | T90-75 | 20 |  | 17.41 |
| 170 | 异径直接 | S110-63 | 10 |  | 17.87 |
| 171 |  | S110-75 | 10 |  | 16.91 |
| 172 |  | S110-90 | 10 |  | 19.55 |
| 173 |  | S110-50 | 5 |  | 17.40 |
| 174 |  | S75-32 | 50 |  | 4.02 |
| 175 |  | S75-50 | 50 |  | 6.54 |
| 176 |  | S75-40 | 50 |  | 6.23 |
| 177 |  | S75-63 | 20 |  | 8.00 |
| 178 |  | S90-50 | 20 |  | 12.12 |
| 179 |  | S90-63 | 20 |  | 6.49 |
| 180 |  | S90-40 | 50 |  | 6.96 |
| 181 |  | S90-32 | 50 |  | 6.53 |
| 182 |  | S90-75 | 20 |  | 14.41 |

注：1、管件压力(1.6Mpa)；

▲2、本项目需要求提供上表备注的样品各一。

▲3、（1）PE 管材、管件应符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批件(原件扫描件加盖公章)。

（2）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书(原件扫描件加盖公章)。

（3）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）质量技术检测报告(原件扫描件加盖公章)。

（4）本次采购PE 管材采用PE100型号，管件中90º弯头、等径三通、等径直通、变径直通、45º弯头、管堵、内牙活接、外牙活接、法兰头、内牙角弯、内牙直接、外牙直接、异径三通、异径直接等采用PE100及以上型号，具体材料见本招标项目PE管材技术参数一览表。

（5）PE管材、管件上应印有厂家出厂时的标志【管件如未印有PE100标志的，厂家必须出具书面承诺函，保证所有管件（除丝口闸阀、法兰闸阀、排气阀、减压阀、止回阀、法兰片外）是PE100及以上型号】。

4、本清单所列仅为估计数量，具体结算以实际使用数量为准。

（二）质量要求

1、范围：规定用聚乙烯树脂为主要原料的材料，经挤出成型的给水用聚乙烯管材的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

2、引用标准：

GB/T2918——1998塑料试样状态调节和试验的标准环境（idtISO291;1997）

GB/T3681——1983塑料自然气候暴露试验方法

GB/T3682——1983热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB/T6i11——1985长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqvISO/DP1167:1978）

GB/T6671.2——1986聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idtISO2506:1981）

GB/T8804.2——1988热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材（eqvISO/DIS3504-2）

GB/T8806——1988塑料管材尺寸测量方法（eqvISO3126:1974）

GB/T13021——1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neqISO6964:1986）

GB/T17219——1998生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17391——1998聚乙烯管材和管件热稳定性试验方法（eqvISO/TR10837;1991）

GB/T18251——2000聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB/T18252——2000塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

GB/T13663.2—2018或GB/T13663—2000给水用聚乙烯（PE）管材

三、采购服务和技术要求

（一）服务要求

1、投标人需向招标人提供招标文件中的货物名称、规格型号、技术要求、质量要求、数量、交货办法和售后服务的承诺。

2、投标人应向招标人提供产品的有关技术资料。

3、投标人应负责采购货物的运输、装卸，运达招标人指定的项目施工场地（小车能到的地方），并不收任何费用。

4、投标人在接到招标人发货通知后，24小时立即作出回应，并保证在7天内将货物运达指定场地。

（二）技术（措施及承诺）要求

1、投标人应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。在施工过程中，招标人将不定期对投标人提供的材料进行抽样检查，并根据抽样检查结果作出相应处理。

2、投标人应提供产品国家规定标准的产品质量合格证书。

3、投标人提供的质量保证期按本文件要求。在保证期内因产品本身的质量问题和运输装卸发生材料破损的，应由投标人提供更换，费用全部由投标人承担。

4、投标人所提供的管材、管件上印有厂家出厂时标志的，管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

5、管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡和明显的划伤、凹痕、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

6、饮用水管材颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有未挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

（三）本项目在签订合同前，中标人需提供以下材料：

▲1、提供厂家质保证书。

▲2、提供生产厂家授权书（代理商提供）。

▲3、提供产品原厂商售后服务承诺函（代理商提供，须加盖原厂家公章）。

（四）样品

1、投标人所提供的样品（管材、管件）上印有厂家出厂时的标志。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

2、饮用水管材颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有未挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

四、商务要求

1、项目质保期要求：

本项目质保期为3年；此为最低要求，投标人可作更优承诺。

2、付款方式：

本项目最终结算以实际供货数量分批结算，并以中标单价按实际用量结算。每批的供货时间和数量由工程中标单位确定，每批货物经专业检测机构检测合格。付款方式由本项目中标人和工程中标单位双方自行协商。

3、交货时间及地点：

合同签订后，供货期间，本项目中标人在收到工程中标单位的供货通知后15天内完成供货，免费送至施工所在行政村。

4、招标人随机抽取管材、管件委托国家认可的专业检测机构检测，若检测不合格，本批次货物退回；供货方如出现产品质量造成产品退货达两批次，招标人将终止合同，另行确定供货方。因产品质量原因造成的一切损失由中标人自行承担。

5、中标后厂家在莲都区内要有专业维修服务网点或合作定点维修服务（有服务协议原件备查），有备品仓库，定时或不定时给设备维护保养。

6、中标后货物每批次需有详细的供货清单，且需按招标人要求格式提供。

五、其他

1.本次报价为投标人所能承受的最低、最终报价，包括人工、材料、管理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他管件及招标代理费等一切与之相关的所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

2.安全责任：投标人在项目实施过程中发生的一切人身意外事故由其自行负责，与招标人无关。

3.本项目招标代理费由各中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时应一次性向招标代理机构支付招标代理费肆仟陆佰元整。

第四章  投标文件格式

一、商务投标文件格式

2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）

投 标 文 件

（商务投标文件）

招标人:

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目  录

1、投标函

2、报价明细表

1、投  标  函

：

（投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

二、投标下浮率为          %（保留两位小数，即0.00）；

三、保证遵守招标文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起90天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

2、报价明细表

项目名称：                                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管材 |  |  |  |  |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE315 | m | 1467 | 204.96 |
| 2 | PE100级 PN1.25MPa | DE110 | m | 87 | 37.97 |
| 3 |  | DE90 | m | 2011 | 25.86 |
| 4 |  | DE75 | m | 6870 | 18.08 |
| 5 |  | DE63 | m | 4915 | 12.95 |
| 6 |  | DE50 | m | 16929 | 8.16 |
| 7 | PE100级 PN1.6MPa | DE40 | m | 1974 | 6.12 |
| 8 |  | DE32 | m | 6032 | 4.38 |
| 9 |  | DE25 | m | 1797 | 2.57 |
| 二 | 消防栓 |  |  |  | 最高限制单价（元/个） |
| 1 | 100消防栓 |  | 个 | 5 | 604.80 |
| 2 | 65消防栓 |  | 个 | 55 | 49.20 |
| 三 | 管件 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元/只） |
| 1 | 90º弯头 | 20 | 只 | 3500 | 0.59 |
| 2 |  | 25 | 只 | 100 | 0.88 |
| 3 |  | 32 | 只 | 310 | 1.38 |
| 4 |  | 40 | 只 | 100 | 2.26 |
| 5 |  | 50 | 只 | 900 | 8.40 |
| 6 |  | 63 | 只 | 260 | 10.92 |
| 7 |  | 75 | 只 | 350 | 27.60 |
| 8 |  | 90 | 只 | 110 | 42.00 |
| 9 |  | 110 | 只 | 10 | 57.60 |
| 10 |  | 315 | 只 | 100 | 660.00 |
| 11 | 等径三通 | 20 | 只 | 180 | 0.74 |
| 12 |  | 25 | 只 | 180 | 1.10 |
| 13 |  | 32 | 只 | 150 | 1.73 |
| 14 |  | 40 | 只 | 120 | 2.84 |
| 15 |  | 50 | 只 | 400 | 9.84 |
| 16 |  | 63 | 只 | 300 | 11.16 |
| 17 |  | 75 | 只 | 150 | 20.60 |
| 18 |  | 90 | 只 | 90 | 22.44 |
| 19 |  | 110 | 只 | 30 | 36.17 |
| 20 | 等径直通 | 20 | 只 | 1750 | 0.36 |
| 21 |  | 25 | 只 | 40 | 0.59 |
| 22 |  | 32 | 只 | 120 | 1.08 |
| 23 |  | 40 | 只 | 50 | 1.37 |
| 24 |  | 50 | 只 | 300 | 5.40 |
| 25 |  | 63 | 只 | 800 | 9.48 |
| 26 |  | 75 | 只 | 1200 | 9.84 |
| 27 |  | 90 | 只 | 350 | 10.20 |
| 28 | 变径直通 | Φ25/20 | 只 | 200 | 0.47 |
| 29 |  | Φ32/20 | 只 | 200 | 0.78 |
| 30 |  | Φ32/25 | 只 | 200 | 0.90 |
| 31 |  | Φ40/32 | 只 | 200 | 1.42 |
| 32 |  | Φ40/20 | 只 | 200 | 1.26 |
| 33 |  | Φ40/25 | 只 | 200 | 1.31 |
| 34 |  | Φ50/20 | 只 | 200 | 1.92 |
| 35 |  | Φ50/25 | 只 | 200 | 2.08 |
| 36 |  | Φ50/32 | 只 | 100 | 2.15 |
| 37 |  | Φ50/40 | 只 | 50 | 2.28 |
| 38 |  | Φ63/20 | 只 | 100 | 3.24 |
| 39 |  | Φ63/25 | 只 | 50 | 3.28 |
| 40 |  | Φ63/32 | 只 | 50 | 3.44 |
| 41 |  | Φ63/40 | 只 | 50 | 3.64 |
| 42 |  | Φ63/50 | 只 | 50 | 3.84 |
| 43 |  | Φ75/20 | 只 | 50 | 3.90 |
| 44 |  | Φ75/25 | 只 | 50 | 3.96 |
| 45 |  | Φ75/32 | 只 | 50 | 4.02 |
| 46 |  | Φ75/40 | 只 | 50 | 6.23 |
| 47 |  | Φ75/50 | 只 | 50 | 6.54 |
| 48 |  | Φ75/63 | 只 | 20 | 8.00 |
| 49 |  | Φ90/63 | 只 | 20 | 6.49 |
| 50 |  | Φ90/75 | 只 | 20 | 14.41 |
| 51 | 45º弯头 | 20 | 只 | 175 | 0.44 |
| 52 |  | 25 | 只 | 100 | 0.80 |
| 53 |  | 32 | 只 | 310 | 1.21 |
| 54 |  | 40 | 只 | 100 | 2.28 |
| 55 |  | 50 | 只 | 900 | 3.53 |
| 56 |  | 63 | 只 | 260 | 5.93 |
| 57 |  | 75 | 只 | 350 | 11.23 |
| 58 |  | 90 | 只 | 110 | 14.53 |
| 59 |  | 110 | 只 | 10 | 21.48 |
| 60 |  | 315 | 只 | 100 | 110.40 |
| 61 | 管堵 | 20 | 只 | 100 | 0.46 |
| 62 |  | 25 | 只 | 100 | 0.67 |
| 63 |  | 32 | 只 | 100 | 1.18 |
| 64 |  | 40 | 只 | 80 | 2.24 |
| 65 |  | 50 | 只 | 100 | 2.87 |
| 66 |  | 63 | 只 | 50 | 6.83 |
| 67 |  | 75 | 只 | 50 | 6.26 |
| 68 |  | 90 | 只 | 20 | 9.56 |
| 69 |  | 110 | 只 | 5 | 14.53 |
| 70 | 丝口闸阀 | 15 | 只 | 100 | 21.60 |
| 71 |  | 20 | 只 | 1000 | 26.40 |
| 72 |  | 25 | 只 | 300 | 30.00 |
| 73 |  | 32 | 只 | 150 | 57.60 |
| 74 |  | 40 | 只 | 50 | 66.00 |
| 75 |  | 50 | 只 | 200 | 102.00 |
| 76 |  | 63 | 只 | 100 | 150.00 |
| 77 | 法兰闸阀 | 75 | 只 | 50 | 276.00 |
| 78 |  | 90 | 只 | 20 | 384.00 |
| 79 |  | 110 | 只 | 20 | 432.00 |
| 80 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 只 | 100 | 10.21 |
| 81 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 只 | 100 | 15.36 |
| 82 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 只 | 100 | 15.54 |
| 83 |  | Φ32ｘ1″ | 只 | 100 | 19.88 |
| 84 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 只 | 100 | 32.10 |
| 85 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 只 | 250 | 50.40 |
| 86 |  | Φ63ｘ2″ | 只 | 200 | 81.60 |
| 87 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 只 | 60 | 8.92 |
| 88 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 只 | 60 | 11.76 |
| 89 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 只 | 60 | 12.42 |
| 90 |  | Φ32ｘ1″ | 只 | 60 | 20.88 |
| 91 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 只 | 60 | 32.38 |
| 92 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 只 | 100 | 57.60 |
| 93 |  | Φ63ｘ2″ | 只 | 60 | 102.00 |
| 94 | 排气阀 | 20 | 只 | 10 | 150.00 |
| 95 |  | 25 | 只 | 100 | 162.00 |
| 96 |  | 32 | 只 | 10 | 166.80 |
| 97 |  | 40 | 只 | 5 | 170.40 |
| 98 | 减压阀 | 20 | 只 | 5 | 96.00 |
| 99 |  | 25 | 只 | 5 | 103.20 |
| 100 |  | 32 | 只 | 5 | 138.00 |
| 101 |  | 40 | 只 | 5 | 232.80 |
| 102 |  | 50 | 只 | 10 | 282.00 |
| 103 |  | 63 | 只 | 10 | 282.00 |
| 104 |  | 75 | 只 | 10 | 1416.00 |
| 105 |  | 90 | 只 | 10 | 1560.00 |
| 106 | 止回阀 | 20 | 只 | 100 | 19.20 |
| 107 |  | 25 | 只 | 100 | 22.80 |
| 108 |  | 32 | 只 | 50 | 37.20 |
| 109 |  | 40 | 只 | 30 | 66.00 |
| 110 |  | 50 | 只 | 50 | 79.20 |
| 111 |  | 63 | 只 | 50 | 132.00 |
| 112 |  | 75 | 只 | 10 | 264.00 |
| 113 |  | 90 | 只 | 10 | 372.00 |
| 114 | 法兰头 | FL63 | 只 | 50 | 8.45 |
| 115 |  | FL75 | 只 | 50 | 11.94 |
| 116 |  | FL90 | 只 | 50 | 15.13 |
| 117 |  | FL110 | 只 | 20 | 19.50 |
| 118 |  | FL300 | 只 | 20 | 164.40 |
| 119 | 法兰片 | TF50 | 只 | 50 | 31.20 |
| 120 |  | TF63 | 只 | 50 | 39.60 |
| 121 |  | TF75 | 只 | 50 | 50.40 |
| 122 |  | TF90 | 只 | 50 | 52.80 |
| 123 |  | TF110 | 只 | 20 | 68.40 |
| 124 |  | TF300 | 只 | 20 | 302.40 |
| 125 | 内牙角弯 | L20×1/2″F | 只 | 20 | 8.78 |
| 126 |  | L63*2″F | 只 | 20 | 40.44 |
| 127 |  | L25×3/4″F | 只 | 20 | 9.00 |
| 128 | 内牙直接 | S20×1/2″F | 只 | 50 | 8.76 |
| 129 |  | S25×1/2″F | 只 | 50 | 8.88 |
| 130 |  | S25×3/4″F | 只 | 50 | 9.00 |
| 131 |  | S32×1″F | 只 | 50 | 11.30 |
| 132 |  | S32×3/4″F | 只 | 50 | 6.94 |
| 133 |  | S40×11/4″F | 只 | 50 | 15.61 |
| 134 |  | S50×3/2″F | 只 | 50 | 25.44 |
| 135 |  | S63×2″F | 只 | 50 | 35.22 |
| 136 |  | S75X5/2F | 只 | 50 | 40.20 |
| 137 | 外牙直接 | S20×1/2″M | 只 | 50 | 7.20 |
| 138 |  | S32×3/4″M | 只 | 50 | 7.31 |
| 139 |  | S50×11/2″M | 只 | 50 | 51.60 |
| 140 |  | S63×2″M | 只 | 50 | 67.20 |
| 141 |  | S75-5/2M | 只 | 50 | 78.60 |
| 142 | 异径三通 | T110-32 | 只 | 5 | 58.56 |
| 143 |  | T110-50 | 只 | 5 | 54.95 |
| 144 |  | T110-63 | 只 | 5 | 22.26 |
| 145 |  | T110-75 | 只 | 5 | 32.21 |
| 146 |  | T110-90 | 只 | 5 | 32.21 |
| 147 |  | T25-20 | 只 | 150 | 0.98 |
| 148 |  | T32-20 | 只 | 600 | 1.49 |
| 149 |  | T32-25 | 只 | 150 | 1.54 |
| 150 |  | T40-20 | 只 | 50 | 1.92 |
| 151 |  | T40-25 | 只 | 100 | 2.29 |
| 152 |  | T40-32 | 只 | 100 | 2.44 |
| 153 |  | T50-20 | 只 | 100 | 3.66 |
| 154 |  | T50-25 | 只 | 100 | 3.83 |
| 155 |  | T50-32 | 只 | 50 | 4.13 |
| 156 |  | T50-40 | 只 | 50 | 4.55 |
| 157 |  | T63-25 | 只 | 100 | 6.32 |
| 158 |  | T63-32 | 只 | 50 | 6.82 |
| 159 |  | T63-40 | 只 | 50 | 7.73 |
| 160 |  | T63-50 | 只 | 50 | 8.32 |
| 161 |  | T75-25 | 只 | 50 | 9.72 |
| 162 |  | T75-32 | 只 | 100 | 9.83 |
| 163 |  | T75-40 | 只 | 100 | 12.00 |
| 164 |  | T75-50 | 只 | 120 | 12.04 |
| 165 |  | T75-63 | 只 | 50 | 16.42 |
| 166 |  | T90-25 | 只 | 50 | 15.84 |
| 167 |  | T90-50 | 只 | 20 | 16.06 |
| 168 |  | T90-63 | 只 | 20 | 14.62 |
| 169 |  | T90-75 | 只 | 20 | 17.41 |
| 170 | 异径直接 | S110-63 | 只 | 10 | 17.87 |
| 171 |  | S110-75 | 只 | 10 | 16.91 |
| 172 |  | S110-90 | 只 | 10 | 19.55 |
| 173 |  | S110-50 | 只 | 5 | 17.40 |
| 174 |  | S75-32 | 只 | 50 | 4.02 |
| 175 |  | S75-50 | 只 | 50 | 6.54 |
| 176 |  | S75-40 | 只 | 50 | 6.23 |
| 177 |  | S75-63 | 只 | 20 | 8.00 |
| 178 |  | S90-50 | 只 | 20 | 12.12 |
| 179 |  | S90-63 | 只 | 20 | 6.49 |
| 180 |  | S90-40 | 只 | 50 | 6.96 |
| 181 |  | S90-32 | 只 | 50 | 6.53 |
| 182 |  | S90-75 | 只 | 20 | 14.41 |
| 投标报价下浮率： |

备注：

1、投标报价明细表下浮率应与投标函中的“投标下浮率”相一致。

2、以上费用必须包括除管材及管件费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、二年仓库租赁费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、资信技术投标文件格式

2023年莲都农村供水保障工程PE管材、管件供货定点选择（第二次）

投 标 文 件

（资信技术文件）

招标人:

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目录

（1）投标人情况表；
（2）企业营业执照副本复印件、授权证明及营业执照副本复印件（经销商参加时

提供，需厂家盖章确认）；
（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；
（4）卫生许可批件、检验报告书、质量技术检测报告复印件（提供复印件需厂家

盖章确认）；

- 投标声明书；

- 无重大违法记录声明书；

- 产品先进性(格式自拟)；

- 企业检测能力；

- 产品可靠性(格式自拟)；

- 技术规格偏离表；

- 质量保证措施(格式自拟)；

- 安全保证措施(格式自拟)；

- 生产工艺(格式自拟)；

- 应急预案措施(格式自拟)；

- 备品备件(格式自拟)；

- 售后方案(格式自拟)；

- 投标人认为需要提供的涉及资信评审的资料等（附自评表）。

1、投标人情况表

| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 工业总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长（包括生产设备、技术力量及特色生产工艺流程等） |  |

2、企业营业执照副本复印件、授权证明及营业执照副本复印件（经销商参加时）（提供复印件需厂家盖章确认）；

3、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名并盖章）

日期：       年      月      日

后附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             （招标单位）的            工程投

标活动。代理人在投标开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：        性别：      年龄：

单位：          部门：      职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年  月  日

后附授权代理人身份证复印件。

4、卫生许可批件、检验报告书、质量技术检测报告复印件（提供复印件需厂家盖章确认）

5、声明书

我单位承诺：我单位在参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标时所提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

6、无重大违法记录声明书

招标人名称 ：

我方参与的                         （招标项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人：（投标人盖章）

年  月  日

7、产品先进性(格式自拟)；

8、企业检测能力(格式自拟)；

9、产品可靠性(格式自拟)；

10、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，投标文件无效（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日     期：

- 质量保证措施(格式自拟)；

- 安全保证措施(格式自拟)；

- 生产工艺(格式自拟)；

- 应急预案措施(格式自拟)；

- 备品备件(格式自拟)；

- 售后方案(格式自拟)；

17、投标人认为需要提供的涉及资信评审的资料等（附自评表）。

投标人资信自评表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 自评情况 | 获评名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：资信所有内容的复印件或扫描件在资信文件中应确保其清晰度，否则评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：   年   月  日

第五章  评标办法及评标细则

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

一、开标程序

1、招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标；

2、投标人及有关单位签到；

3、宣布开标会议开始，介绍到会单位；

4、对投标单位的法定代表人或授权委托人进行到场确认并验证其身份证原件及授权委托书；

6、启封“资信技术文件”，评标委员会对投标人进行资格审查；

7、对通过资格审查的投标人进行资信技术标评审；

8、宣布资格审查结果和资信技术文件得分；

9、启封“商务文件”（除了资格审查不通过或在评资信技术标时被认定无效标的投标单位）并唱标，唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行；

10、投标人授权代表签字确认；

11、评标小组评商务标；

12、根据各投标单位的综合得分情况，推荐综合得分前3名为中标侯选人。

二、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。

整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

三、评标方法

1、此次招标采用资格后审，首先开启资信技术文件并查验前附表要求的证件，未提供上述证件或提供的证件不能证明其达到投标资格的，将作无效标处理。

2、对投标文件进行符合性审查：

（1）投标产品是否符合招标文件技术要求；

（2）投标书是否按招标文件规定的要求编制，字迹清晰；

（3）投标文件是否附有招标人不能接受的条款或与招标文件有重大偏离的；

凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合符合性审查要求或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效标予以废除，不进入评议范围。

投标人的综合得分为商务得分和资信技术文件得分评分的总计，并指定专人进行计算和复核。

最后向招标人推荐中标候选人，并提交经评标委员会成员签字的评标报告。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

评标细则

一、采用综合评标法评标

本项目总得分100分，其中资信部分权重10%，技术部分权重60%，商务文件权重30%。

### 资信部分得分10分，评委在规定的分值内统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。 注：须提供合同扫描件放入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 体系认证证书 | 供应商同时具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的得1分。 注：须提供有效证书扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-1分 |
| 3 | 企业安全生产 | 供应商具有安全生产标准化二级企业证书的得3分，具有安全生产标准化三级企业证书的得1.5分。 注：须提供有效证书或有效证明文件扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 知识产权 | 供应商获得过国家知识产权局颁发的PE或聚乙烯管材类发明专利证书的得2分。 注：须提供有效证书扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 5 | 环保产品 | 所投产品中有列入环境标志产品政府采购品目清单内，并获得环境标志产品认证的，得1分。 注：须提供有效环境标志产品认证证书扫描件放入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-1分 |

三、技术部分得分60分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。由评委打分时保留小数点后一位。

| 序号 | 评审内容 | 评议标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品先进性 | 根据各供应商提供的设备配置完整性、先进性进行评议。设备配置完整、先进的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 2 | 产品可靠性 | 根据各供应商提供的设备操作稳定性能、功能适用性进行评议。设备配置可靠的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 3 | 企业检测能力 | 供应商拥有有效期内的国家级实验室的得2分。 注：须提供有效的国家实验室认可证书扫描件放入技术文件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 4 | 技术规格偏离 | 不允许存在实质性负偏离，否则作无效标处理。 技术需求响应全部满足招标文件要求的得6分。 （1）技术需求响应负偏离的： 1、每负偏离一条非实质性指标的扣0.4分； 2、每负偏离一条非实质性指标而投标人未列出的，经评委发现，每项扣0.8分； 3、负偏离5项（含）以上作无效标处理； 4、总分最低0分。 （2）技术需求响应正偏离的： 每正偏离一条指标的加0.25分，总分最高8分。 | 0-8分 |
| 5 | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 6 | 安全 保证措施 | 根据供应商提供的安全措施情况，由评委进行综合比较打分。方案科学、合理及可行性的得5分，方案欠科学或欠合理的每项最多扣1分，方案不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 7 | 生产工艺 | 根据各供应商提供的投标产品的生产工艺描述方案的科学性、先进性等综合评分。生产工艺科学、合理及先进的得5分，工艺欠科学或欠合理的每项最多扣1分，工艺不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 8 | 应急预案措施 | 根据供应商针对本项目的应急预案措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 9 | 备品备件 | 根据供应商除参数要求提供的配件外，提供可能需要的配件及数量进行综合评分。备品备件完整、全面的得5分，欠完整、全面的每项最多扣1分，不完整、全面的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 10 | 售后方案 | 根据供应商对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间及应急保障措施等进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 11 | 样品 | 根据供应商提供PE管材、配件样品是否满足参数要求、材质强度等进行综合打分，最高得10分。每种样品满足参数要求、材质强度强的得1分，一般的每项最多扣0.25分，差的每项最多扣0.5分。 PE100级给水管DE75 PN1.25MPa（长度1m）（0-1分）； PE100级给水管DE63 PN1.25MPa（长度1m）（0-1分）； PE100级给水管DE50 PN1.25MPa（长度1m）（0-1分）； PE100级给水管DE32 PN1.6MPa（长度1m）（0-1分）； 等径直通20（0-1分）； 45°弯头50（0-1分）； 90°弯头20（0-1分）； 丝口闸阀20（0-1分）； 内牙活接Φ50ｘ1(1/2)″（0-1分）； 排气阀25（0-1分）。 | 0-10分 |

四、报价得分（30分）

（1）评标基准价：

评标基准价确定：进入报价评分的各投标人的最低报价下浮率作为评标基准下浮率（保留小数点后两位）。

（2）计算投标报价得分：投标下浮率与评标基准下浮率相比，等于评标基准下浮率的得满分30分，每高于评标基准下浮率1%扣2分（不足1个百分点时按直线插入法计算，保留小数点后两位）。
    即：当投标下浮率>评标基准下浮率时,

投标报价得分=30-|(投标下浮率-评标基准下浮率)|÷1%×2

（如：当投标下浮率为10%，评标基准下浮率为11%时，投标报价得分为28分。）

投标报价得分最高分为30分，最低分为0分。

五、投标单位最终综合得分：资信部分得分+技术部分得分+报价得分

投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价得分高者排列在前，投标人商务报价得分相同的，则以商务报价低者排列在前，商务报价相同的，以投标人抽签决定排列前后。

评委推荐得分前3名为中标候选人。

若经评审后的有效投标单位数量不足3家时，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标，否则，招标人将依法重新组织招标。