松阳县项弄区块安置房、青田码道区块安置房、云峰小区安装物联网水压检测设备采购项目（第二次）

竞争性磋商文件

采购编号：浙天平咨招[2024]004号

采购单位（盖章）：        松阳县兴民新农村建设发展有限公司

采购代理（盖章）：          浙江天平投资咨询有限公司

备案单位（盖章）：      松阳县政府国有资产监督管理办公室

二 〇 二 四 年 四 月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	20

供应商须知前附表（一）	20

供应商须知前附表（二）	22

一    总则	23

二    磋商文件	27

三    磋商响应文件	28

四    磋商响应文件的编制	28

五    磋商响应文件的提交	29

六    开标、资格审查、磋商和评审	30

七    响应无效的情形	34

八    成交和合同	36

九    其他事项	37

第四章  合同格式参考范本	38

第五章  磋商响应文件格式	49

一  资格审查文件格式	49

二  资信商务及技术文件格式	55

第六章  评审办法和细则	66

第一章 竞争性磋商公告

松阳县项弄区块安置房、青田码道区块安置房、云峰小区安装物联网水压检测设备采购项目（第二次）经批准采用竞争性磋商方式进行采购。浙江天平投资咨询有限公司受松阳县兴民新农村建设发展有限公司的委托负责本项目的采购代理工作，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律法规的规定编制本磋商文件，欢迎符合条件的单位参加本项目磋商。

一、项目编号：浙天平咨招[2024]004号

二、项目名称：松阳县项弄区块安置房、青田码道区块安置房、云峰小区安装物联网水压检测设备采购项目（第二次）

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及要求：见磋商文件第二章

▲五、最高限价：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额（最高限价）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松阳县项弄区块安置房、青田码道区块安置房、云峰小区安装物联网水压检测设备采购项目（第二次） | 1 | 套 | 详见磋商文件第二章 | 31.935 |  |

六、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 本项目不接受联合体磋商。

七、获取采购文件

1. 时间：发布公告之日至2024年4月22日，每天上午08:30-12:00，下午14:00-17:00（北京时间），节假日除外。

2. 地点：浙江天平投资咨询有限公司（松阳县水南街道南环路189号2号楼 康佳之星松阳创新中心901室天平咨询公司）。

3.方式：现场领售或电子文件发送，供应商需电子文件发送的，可将公司营业执照副本复印件、报名表发送至代理机构邮箱（邮箱：1312567270@qq.com），经代理机构人员确认后方为报名成功。

4.售价：0元。

八、磋商响应截止时间：2024年4月22日14：30（北京时间）

九、磋商响应文件提交地点：松阳县公共资源交易中心开标室(县城环城西路121号，县行政服务中心4楼)。

十、开标时间：同磋商响应截止时间

十一、开标地点：松阳县公共资源交易中心开标室(县城环城西路121号，县行政服务中心4楼)。

十二、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式

1. 采购人信息

名  称：松阳县兴民新农村建设发展有限公司

联系人：黄先生           联系电话：15168000829

2. 采购代理机构信息

名  称：浙江天平投资咨询有限公司

项目联系人：周梅萍        联系电话：13757868582

3. 采购监督管理部门信息

名  称：松阳县政府国有资产监督管理办公室

联系人：吴先生     监督投诉电话：0578-8811961

备案单位（盖章）：

松阳县兴民新农村建设发展有限公司

浙江天平投资咨询有限公司

2024年4月11日

第二章  采购需求

- 项目背景

消防安全工作是社会安全工作的重要部分，关系到人民生命安全和财产安全，各级政府对消防工作十分重视，强调消防是所有安全工作中的重中之重，并杜绝群死群伤事件的发生。而安置小区是人口最密集的地方之一，消防安全尤为重要。

原公安部消防局《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号文）明确提出，要“综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部门灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

2023年11月15日，丽水市松阳县消防救援大队发布《关于推动消防设施物联网系统建设的函》，为进一步健全消防安全责任制、提高社会单位消防安全管理水平，预防火灾和减少火灾危害，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》等法律法规精神。建议松阳县项弄区块安置房、青田码道区块安置房、云峰小区等高层建筑小区安装物联网水压检测设备，实时检测消火栓系统和自动喷水灭火系统水压情况，数据统一汇集到丽水市消防智慧管控平台。

为此，松阳县建投集团领导小组结合安置小区的特点及消防安全隐患等问题，提出运用物联网、人工智能和大数据等技术，打通传统消防信息孤岛、丰富物联网感知手段、提升消防事件处理效率、加快小区消防安全责任落实及深化消防数据应用价值等五项业务需求。

- 服务内容

本项目依托互联网、大数据、物联网、云计算、5G等新技术推动，丽水市十方面民生实事项目建设，提升丽水市消防应急处理、指导、救援等能力，通过互联网、大数据、物联网、云计算、5G技术将消防隐患及时发现并排除。本次采集的数据汇聚到参选人提供的管控平台再把数据按要求推送至城市大脑•丽水市消防智慧管控平台，参选人的管控平台需提供帐户给各级消防救援机构使用。

要求本次平台对接接口开放必须与城市大脑•丽水市消防智慧管控平台对接（投标时必须承诺，若中标必须与城市大脑•丽水市消防智慧管控平台对接）。

- 功能要求

## 1消防平台功能要求

消防平台具备可移植性，能平滑移植到其他主流操作系统和主流硬件平台上。软件应采用组件化设计，支持各种组件的在线拆卸、在线加载；支持组件间通信流程的灵活控制及业务流程的灵活变更；组件应具有的开放管理接口和服务接口。

消防平台能够实现应用部分与数据库部分在逻辑上的分离，便于对应用部分进行修改，从而方便随时添加新的功能或对原有功能进行改动而不影响数据库。

提供灵活多样的服务，快速适应新业务的定制，消防平台的设计采用灵活的结构，采用面向对象、面向服务、中间件等技术。

整个消防平台能够连续7×24小时不间断工作。

具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作员的每次操作有详细的记录，对每次非法操作产生告警。

消防平台为用户提供智能组件，如报表、数据抽取及转换、数据挖掘等。提供通用的工作流引擎、电子地图及移动定位、短信、邮件、视频等服务。采用简洁、直观、友好的图形化界面。

支持中文大字符集等相关国标规定的汉字字符处理，可进行处理、显示。

本平台基本功能要求：

1.平台部署在云端，具有海量设备接入能力，实现物联网设备的快速接入和扩展，支持视频数据的云端存储。

2.平台部署在云端，所有服务实现网络隔离，不同租户数据隔离，敏感数据加密存储，保障用户数据安全可靠。

3.平台接口开放，支持第三方设备接入，支持对政府、监管部门提供第三方接口数据。

4.支持智能消防用水监测系统接入，包括用水监测主机、液位探测器、液压探测器。

5.支持消控主机数据回传。

6.支持视频监控接入，实现视频预览、录像回放、报警联动等功能。

7.具备报警发生时，云端发送报警提醒短信、语音拨打提醒通知功能，APP端管理报警故障通知、微信公众号报警通知。并且支持提醒证据云端保持功能。

8.可提供单位档案管理、防火巡查、防火检查、值班值守等功能。

9.云端平台可提供后端人员实时值守可能，包括用传托管值守、烟感/燃气/用电托管值守、用水/视频托管值守。

2智能终端要求及规范

参选人所提供的服务应符合《浙江省火灾智能防控系统标准》。

- 采购服务内容及监测服务要求

| 一、云峰小区 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4G智能室外消火栓监测终端 | 通讯方式 4G 参数配置 本地蓝牙、远程 倾角报警 默认：倾角≥30°报警(倾斜角度可设置） 测量范围 0～2.5MPa（其他量程可定制） 过载压力 5MPa 精度等级 0.5（其他精度等级可定制） 供电方式 可充电锂电池+太阳能(容量：10Ah；超长时间续航） 工作电流 低功耗电流<75uA,发送平均电流60mA 工作环境 温度：-20℃～70℃，湿度：≤95%RH 芯体 扩散硅芯体 外壳材质 尼龙 连接接口 M20*1.5MM（其他接口可定制） 安装方式 抱箍安装 防护等级 IP68 | 个 | 1 |
| 2 | 室外消火栓法兰 | 外径：229mm 内径：110mm 厚度：24mm | 个 | 1 |
| 3 | 室内消火栓智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 自动喷淋智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能液位（屋顶消防水箱） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能液位（消防水池） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 用户信息传输装置指标 | 1、服务产品功能性要求 1.RS-485通讯接口、CAN通讯接口、RJ45网络通讯口 ▲具有手动火警按钮，可以先管理平台上传人工火灾报警信息。 网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。 支持值班查岗功能 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作等。 语音提醒功能； 采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换。 具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障； 可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心； 支持声光报警指示、语音报警 支持液晶屏显示 具有值班查岗功能； 本工程安装的用户信息传输装置设备，必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的消防产品认证证书。 为确保产品软件性能稳定，用户信息传输装置嵌入式软件取得“计算机软件著作权登记证书”。 用传装置需接全县各类不同消控主机，不同主机需用不同接口，为了对接的方便性，设备应不少于3路RS485、3路RS232接口。 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 8 | 消控室离岗监控指标 | 1、服务产品功能性要求 支持消控室的视频实时预览 支持中心录像，事件录像 支持前端存储。 支持有线接入平台方式 ▲支持离岗检测， 相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 采用高性能400万像素以上1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯， 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境存储功能：FTP；SFTP，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和扬声器 支持DC12V/POE供电方式， 防护等级：IP67;IK10 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 备注：含安装调试、通信卡、三年平台职守服务 |
| 二、项弄区块安置房 |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4G智能室外消火栓监测终端 | 通讯方式 4G 参数配置 本地蓝牙、远程 倾角报警 默认：倾角≥30°报警(倾斜角度可设置） 测量范围 0～2.5MPa（其他量程可定制） 过载压力 5MPa 精度等级 0.5（其他精度等级可定制） 供电方式 可充电锂电池+太阳能(容量：10Ah；超长时间续航） 工作电流 低功耗电流<75uA,发送平均电流60mA 工作环境 温度：-20℃～70℃，湿度：≤95%RH 芯体 扩散硅芯体 外壳材质 尼龙 连接接口 M20*1.5MM（其他接口可定制） 安装方式 抱箍安装 防护等级 IP68 | 个 | 1 |
| 2 | 室外消火栓法兰 | 外径：229mm 内径：110mm 厚度：24mm | 个 | 1 |
| 3 | 室内消火栓智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 自动喷淋智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 3 |
| 5 | 智能液位（屋顶消防水箱） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能液位（消防水池） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 用户信息传输装置指标 | 1、服务产品功能性要求 1.RS-485通讯接口、CAN通讯接口、RJ45网络通讯口 ▲具有手动火警按钮，可以先管理平台上传人工火灾报警信息。 网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。 支持值班查岗功能 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作等。 语音提醒功能； 采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换。 具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障； 可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心； 支持声光报警指示、语音报警 支持液晶屏显示 具有值班查岗功能； 本工程安装的用户信息传输装置设备，必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的消防产品认证证书。 为确保产品软件性能稳定，用户信息传输装置嵌入式软件取得“计算机软件著作权登记证书”。 用传装置需接全县各类不同消控主机，不同主机需用不同接口，为了对接的方便性，设备应不少于3路RS485、3路RS232接口。 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 8 | 消控室离岗监控指标 | 1、服务产品功能性要求 支持消控室的视频实时预览 支持中心录像，事件录像 支持前端存储。 支持有线接入平台方式 ▲支持离岗检测， 相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 采用高性能400万像素以上1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯， 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境存储功能：FTP；SFTP，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和扬声器 支持DC12V/POE供电方式， 防护等级：IP67;IK10 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 备注：含安装调试、通信卡、三年平台职守服务 |
| 三、青田码道小区 |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4G智能室外消火栓监测终端 | 通讯方式 4G 参数配置 本地蓝牙、远程 倾角报警 默认：倾角≥30°报警(倾斜角度可设置） 测量范围 0～2.5MPa（其他量程可定制） 过载压力 5MPa 精度等级 0.5（其他精度等级可定制） 供电方式 可充电锂电池+太阳能(容量：10Ah；超长时间续航） 工作电流 低功耗电流<75uA,发送平均电流60mA 工作环境 温度：-20℃～70℃，湿度：≤95%RH 芯体 扩散硅芯体 外壳材质 尼龙 连接接口 M20*1.5MM（其他接口可定制） 安装方式 抱箍安装 防护等级 IP68 | 个 | 1 |
| 2 | 室外消火栓法兰 | 外径：229mm 内径：110mm 厚度：24mm | 个 | 1 |
| 3 | 室内消火栓智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 自动喷淋智能压力 | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、压力过高报警值、压力过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 5 |
| 5 | 智能液位（屋顶消防水箱） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能液位（消防水池） | 1.支持4G无线通讯； 2.一体式设计，对液位数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0～5M； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； ▲7.支持通过显示屏显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 ▲8当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警信息，若存在多个报警，能够通过按键在显示屏上逐个查询；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对液位值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； ▲11.支持通过蓝牙调试APP应能对设备进行参数配置，包含产品名称修改、波动阈值、液位过高报警值、液位过低报警值、采集周期、上报周期、通讯设置(目标管理平台 IP)、休眠时间设置；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 用户信息传输装置指标 | 1、服务产品功能性要求 1.RS-485通讯接口、CAN通讯接口、RJ45网络通讯口 ▲具有手动火警按钮，可以先管理平台上传人工火灾报警信息。 网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。 支持值班查岗功能 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作等。 语音提醒功能； 采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换。 具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障； 可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心； 支持声光报警指示、语音报警 支持液晶屏显示 具有值班查岗功能； 本工程安装的用户信息传输装置设备，必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的消防产品认证证书。 为确保产品软件性能稳定，用户信息传输装置嵌入式软件取得“计算机软件著作权登记证书”。 用传装置需接全县各类不同消控主机，不同主机需用不同接口，为了对接的方便性，设备应不少于3路RS485、3路RS232接口。 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 8 | 消控室离岗监控指标 | 1、服务产品功能性要求 支持消控室的视频实时预览 支持中心录像，事件录像 支持前端存储。 支持有线接入平台方式 ▲支持离岗检测， 相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 采用高性能400万像素以上1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯， 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境存储功能：FTP；SFTP，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和扬声器 支持DC12V/POE供电方式， 防护等级：IP67;IK10 2、安装位置：消控室 | 套 | 1 |
| 备注：含安装调试、通信卡、三年平台职守服务 |

- 服务年限

本项目以提供服务方式进行采购，该服务所涉及的设备设施均由中选单位提供并负责安装运维。本项目施工工期为三个月，维保服务期限为三年。

- 付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，余款验收合格后一次性付清（自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。

- 其他

1、供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定。（如：中国强制性产品认证制度）

2、本项目所涉及的采购数量，采购时确认数量不一定准确时，按其成交单价和实际供货量结算。本项目涉及的货物价款、包装、人工费、运输费、税费等一切费用都需包含在报价中。

第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 松阳县兴民新农村建设发展有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
| 1.4.1 | 联合体 | 不接受 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.9.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1.采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：松阳县兴民新农村建设发展有限公司 联系人：黄先生 联系方式：15168000829 2.其他事项质疑： 单 位：浙江天平投资咨询有限公司 联系人：何叶婷 联系电话：13757868582 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章竞争性磋商公告 |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1.有效的营业执照电子文档； ▲2.负责人身份证电子文档。 ▲3.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6.无重大违法记录声明书； 7. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1.磋商响应函； 2.商务响应表 3.类似业绩 4.服务方案 5.供应商需要说明的其他文件和证明。 注:结合“第二章 采购需求”和“第六章 评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1.开标一览表； 2.报价明细表； 注：编制格式要求见第五章 磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 磋商响应文件份数 | 资格审查文件： 正本1份 副本 3 份； 资信商务及技术文件：正本1份 副本 3 份； 报价文件： 正本1份 副本 3 份； |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 同磋商响应截止时间，见第一章竞争性磋商公告 |
| 5.2.2 | 磋商响应文件提交地点 | 见第一章竞争性磋商公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章竞争性磋商公告 |
| 6.1.2 | 开标时供应商需携带资料 | 1.资格审查需要的资料（或证明）文件原件 2.资信商务及技术文件评审时需要的资料原件 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 5 项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 丽水市公共资源交易网（松阳）” (http://lssggzy.lishui.gov.cn/syweb/) |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 无 |

## 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布竞争性磋商 公告 | 2024年4月11日 | 1.浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2024年4月11日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，响应文件提交截止时间时间5日前，不足5日的，顺延响应文件提交截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章竞争性磋商公告 |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |
| 11 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费按【国家发展计划委员会(计价格[2002]1980号)关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知】收费标准*80%收取，低于五千按照五千收取，由成交人支付，成交人在领取成交通知书时须按规定向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费。 采购代理费采用差额定率累进法计算，收费标准如下： 类型 中标金额 费率 备注 成交金额≤100万元 1.5% |

## 一    总则

1.1     适用范围

磋商文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：详见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指竞争性磋商采购公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的服务以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品；

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第六条”的规定。

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     磋商响应文件的语言及计量

1.5.1   磋商响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与磋商响应活动的各方当事人应当对评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.14.3  本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

## 二    磋商文件

2.1     磋商文件的组成

2.1.1   第一章  竞争性磋商公告；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  磋商响应文件格式；

2.1.6   第六章  评审办法及标准；

2.1.7   本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

2.2     磋商文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间；

2.2.3   响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三    磋商响应文件

3.1    磋商响应文件组成

磋商响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.2     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.3     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.4     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

## 四    磋商响应文件的编制

4.1     磋商响应文件编制

4.1.1   ▲本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；

4.1.2   供应商应按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作磋商响应文件不完全响应磋商文件要求；

4.1.3   磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4   磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2     磋商报价要求

4.2.1   ▲磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用；

4.2.2   ▲每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     磋商有效期

4.3.1   ▲磋商有效期：见供应商须知前附表（一）。磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     磋商响应文件格式

磋商响应文件格式见磋商文件“第五章磋商响应文件格式”，磋商响应文件应当按照磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     磋商响应文件份数及签署

4.5.1   ▲磋商响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   磋商响应文件按磋商响应文件规定格式要求签字或盖章。

## 五    磋商响应文件的提交

5.1     磋商响应文件的密封及标记

供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，封口处应加盖供应商单位公章或供应商代表签字（或盖章），各文件之间不得混装；

5.2     磋商响应文件的提交

5.2.1   磋商响应文件提交截止时间：见第一章竞争性磋商公告

5.2.2   磋商响应文件提交地点：见第一章竞争性磋商公告

5.2.3   不予接收的磋商响应文件情形

▲⑴响应文件提交截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

5.2.4   供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

5.3     磋商响应文件修改和撤回

5.3.1   在磋商响应截止时间前，供应商可对已提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构；

5.3.2   补充、修改后重新提交的磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、密封、标记和提交；

5.3.3   在响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回已提交的磋商响应文件。

## 六    开标、资格审查、磋商和评审

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见供应商须知前附表（一）

6.1.2   开标时供应商需携带资料：见供应商须知前附表（一）

6.1.3(开标时邀请所有供应商到场，供应商的供应商代表未到场，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.4  开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍采购项目采购情况，包括采购方式，发布媒体，提交磋商响应文件的供应商家数、供应商名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷供应商填写及递交《政府采购活动现场确认声明书》 ；

⑸供应商或者其推选的代表检查磋商响应文件密封情况，并由供应商代表签字确认；

⑹按供应商提交磋商响应文件的顺序拆封磋商响应文件、查验装订情况、清点磋商响应文件（包括正、副本）份数、宣布供应商名称、磋商报价及相关内容；

⑺采购代理机构做好开标记录。供应商代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。现场随机抽签确定磋商顺序（如有演示环节的，演示顺序同磋商顺序）。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；

6.1.5   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.6  开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按竞争性磋商采购公告内供应商资格要求及本章第3.2条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面复印件； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； 3. 负责人参加开标会的须提供原件核对。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 负责人参加开标会的无须提供； 2. 按规定格式内容填写且签字盖章； 3. 委托代理人的身份证正、反面复印件； 4. 委托代理人须提供身份证原件核对。 |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |

6.2.3   供应商家数要求

⑴因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家；

⑵政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）在资格审查、符合性审查、提交最后报价过程中，符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行；

⑶上述2种情形除外，采购过程中有效供应商均不的少于3家，否则不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

6.3     磋商和评审

6.3.1   评审办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   磋商小组由采购代理机构组建：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

6.3.3   磋商和评审由磋商小组负责，磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定磋商和评审程序、评审办法和评审标准进行磋商、独立评审；

6.3.4   磋商期间，磋商供应商代表必须在线等待，负责解答有关事宜；

6.3.5   磋商和评审程序

⑴符合性审查

- 磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵磋商

磋商小组对磋商响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

⑶评审

- 资信商务及技术文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

- 各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

- 报价文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

- 报价修正；

- 政府采购政策价格扣除；

- 磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

6.4.2   评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务（产品）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴正本与副本不一致时，以正本为准；

⑵报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

⑶报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑷单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑸总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑹同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑺对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6     评审报告

6.6.1   评审结果汇总，供应商结果排序；

6.6.2   磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人；

6.6.3   评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过成交公告的形式宣布评标结果。

## 七    响应无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件密封，不符磋商文件要求的；

⑵资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件有混装的；

⑶磋商响应文件无法区分正、副本的；

⑷磋商响应文件正本份数不符合，副本份数少于磋商文件要求的。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴未按磋商文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

⑵响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶磋商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评审现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

（5）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后在线确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其响应无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

⑶供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

⑽不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取成交的。

## 八    成交和合同

8.1     成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

8.1.3   采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   成交人提供的服务及相关货物符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本磋商文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：

1.2.2 标的数量：

1.2.3 标的质量：

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：

1.5.2 履行地点：

1.5.3 履行方式：

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 丽水市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  磋商响应文件格式

## 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 1.2    资格审查文件目录

（1）有效的营业执照电子文档；

（2）负责人身份证电子文档。

（3）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

（4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

（6）无重大违法记录声明书；

（7）其他。

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

1、须有效的营业执照复印件；

2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册成为正式供应商不需要提供原件核对）。

### 1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面复印件；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我法定代表人（负责人）系（供应商全称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加就贵方组织的（项目名称）（项目编号）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的（项目名称）（项目编号）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的（项目名称）（项目编号）的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

.9 其他

（供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等。）

## 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信商务及技术文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

1.磋商响应函

2.商务响应表

3.类似业绩

4.项目总体理解

5.项目实施方案

6.产品整体配置

7.交货安排方案

8.售后服务

9.优惠条件和承诺情况

10.人员配备

11.突发事件应急预案

12.供应商需要说明的其他文件和说明

2.3    磋商响应函格式

磋商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

资格审查文件正本份，副本份；

资信商务及技术文件正本份，副本份；

报价文件正本份，副本份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：

电话：     传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

### 2.5    类似业绩：

从2020年1月1日起至磋商截止时间止（以合同签定时间为准）类似业绩的，附合同复印件（如有请提供）；

### 2.6    项目总体理解

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日      期：

### 2.7    项目实施方案

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日      期：

### 2.8    产品整体配置

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日      期：

### 2.9    交货安排方案

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日      期：

### 2.10    售后服务

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日      期：

### 2.11    优惠条件和承诺情况

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日     期：

### 2.12    人员配备

### 结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日     期：

### 2.13   突发事件应急预案

### 结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日     期：

### 2.14    供应商需要说明的其他文件和说明

### 结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

供应商盖章：

日     期：

三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |

### 3.2     报价文件文件目录

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                       标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《响应分项报价表》

2. 总报价应包括人员工资、各种社会保险、人员食宿与交通、采购代理服务费等所有一切费用。

3. 如果不提供详细分项报价,其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为成交候选人。

▲4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为成交候选人。

供应商盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

### 报价明细表

### （格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

### 项目编号：

### 项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： （￥： ） |

### 注：

### 1、总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

### 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

### 投标人盖章：

### 日      期：

第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为80%，评审分值为80分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为20%，评审分值为20分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

三    评审内容及标准

3.1   报价分（20分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分80分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2020年1月1日至今投标人完成的同类产品业绩：每个有效业绩得1分，最高得 2分，提供中标通知书（或验收单）及合同清晰复印件加盖公章，不提供不得分。 | 0-2 |
| 2 | 项目总体理解 | 投标供应商针对本项目的总体理解（货物功能说明、性能技术指标及说明、质量性能等方面进行比较和选择的理由和过程）是否准确、专业、深入，评委根据投标文件所述内容进行评分，项目总体理解准确、专业、深入的得5分；项目总体理解欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；项目总体理解不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-5 |
| 3 | 项目实施方案 | 投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案（包括但不限于供货组织方案、安装方案、验收方案等），且方案条例清晰、前后逻辑一致、具有实际可操作性的得9分；方案欠清晰、实际可操作性的每项扣0.5分；方案不清晰、无实际可操作性的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-9 |
| 4 | 产品整体配置 | 根据拟投产品的型号优劣、安全性、先进性、可靠性等整体情况，产品安全、先进、可靠的得7分；方案欠安全、先进、可靠的每项扣0.5分；方案不安全、先进、可靠的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-7 |
| 5 | 交货安排方案 | 根据投标单位的交货时间、供货的保障措施或方案情况进行打分。方案准确、专业、深入的得7分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-7 |
| 6 | 售后服务 | 投标人针对本次采购项目制定售后服务方案（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况），方案准确、专业、深入的得4分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-12 |
|  |  | 根据供应商提供的售后维护机构是否具有较强的售后服务能力和技术支持机构，是否能提供快速的售后服务响应等，由磋商小组综合比较打分，方案准确、专业、深入的得4分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 投标人针对本次采购项目制定技术方案（如培训方案、培训内容、培训时间安排等），方案准确、专业、深入的得4分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 |  |
| 7 | 优惠条件和承诺情况 | 根据供应商提出的优惠条件和承诺情况，包括产品设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等，由磋商小组综合比较打分，方案准确、专业、深入的得3分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。。 | 0-5 |
| 8 | 人员配备 | 根据投标人提供的人员配备方案，是否拥有完善技术团队，团队人员配置及职责分工是否明确，以及配备人员综合技术能力是否满足采购需求，方案准确、专业、深入的得8分；方案欠准确、专业、深入的每项扣0.5分；方案不准确、专业、深入的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0-8 |
| 9 | 突发事件应急预案 | 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等，欠可靠、欠周密的每项扣1分，扣完为止。 | 0-5 |
| 10 | 系统演示 | 根据项目需求进行平台演示，对平台相关功能进行逐项演示，完全满足演示项得20分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。(以下演示均为一套平台内容，不得打开其他地址或者链接等方式呈现，演示时间为15分钟内，相关演示用设备和端口由投标人自行携带。） 1.平台四个登录角色。平台需有监管中心、运营中心、联网单位、维保维修等多种角色和功能。可分别登录，显示不同界面和功能。 2.大数据一张图功能。大数据分析平台及大屏呈现，整合各类场所的物联网设施信息、隐患及整改信息、场所类型、危险等级、服务开通统计、24小时预警信息、预计趋势分析和实时预警信息等，以不同颜色标识辖区消防安全情况，为各级指挥员提供全方位、多角度的一张图信息支撑。 3.警情动态监控功能。平台内所有的报警信息均能在一张图呈现，可按未处理火警、未处理告警、其它预警、真实火警四种类型显示。支持分级处理，支持报警去重（报警起止时间、累计时间显示），一键处理，视频联动处理，可生成隐患等。 4.物联网监测服务功能。场所可按需配置物联网监测服务，包括消防主机联网监测、网关设备监测、NB设备监测、用水监测、电气火灾监测、室外消火栓监测、智能充电桩监测、烟火智能判断、消控室人员智能管控、消防隐患智能监测、防火门监控、防排烟监测、泵房控制柜监测等。所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。 5.视频联动功能。当警情发生时，报警设备联动相关摄像机，实现视频弹窗显示，进行警情确认，还可以查看本场所内已接入平台的其它视频，辅助警情确认。平台支持各种浏览器进行无插件视频播放，无需下载ocx。支持1/4/9/16/25画面及全屏显示，可按场所列表、标签分类选择播放的视频画面。 6.隐患上报功能。可通过微信扫场所二维码，进入隐患上报功能。界面中可显示场所的建筑物、楼栋、楼层等完整资料，包括文字、图片等信息。并可将场所的隐患直接通过APP端提交上报。 7.巡查管理功能。平台可制定值班巡查任务及内容，指定巡查人，巡查日期并可加临时任务。App端接收任务，并执行任务，发现问题可拍照上传并生成隐患。可显示需要巡查的场所数量、巡查中的场所数量、完成巡查的场所数量、未巡查的场所数量。 8.维保管理功能。平台端指定维修保养计划，选择需维保的消防资产或消防设备，选择维修保养日期。维保人员App端接收任务，对任务内的目标消防资产或消防设备进行逐一检查，对设备的实时工作状态，参数值，进行逐一调试验证，并上传保养内容及保养过程图片。保养完毕后，维保核查人对提交保养完毕的消防资产和设备再次进行逐一检查，确认保养完成，提交核查完毕结果，如果核查有问题，驳回打回给维保人，继续维修保养，直到维修保养成功。 9.消防安全报告功能。场所可按月、季、年自动生成消防安全报告，并按图形、曲线和文字方式展示。报告内容包括真实火警情况、预警分析、设备火警情况、设备异常情况、设备离线情况、场所隐患情况等，支持下载。 10.场所评分功能。平台根据场所消防预警指数、健康指数、服务完整指数、隐患指数、履责指数等多个维度，给出场所安全评分和综合排名，可根据需要重新打分，并给出整体诊断意见。 | 0-20 |