公开招标文件

| 采购编号: | ZJHT2024B10 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购 |
| 采 购 人: | 遂昌县生态林业发展中心 |
| 采购代理机构：浙江惠同建设工程管理有限公司 |
| 二○二四年三月 日 |

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知及说明	5

第三章  采购内容及要求	16

第四章 政府采购合同格式（范本）	36

第五章  投标文件格式	36

一、“资格审查文件”格式	49

二、“资信商务技术文件”格式	60

三、“报价文件”格式	75

第六章  评审办法和细则	76

★注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

# 第一章 招标公告

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）等有关规定，浙江恵同建设工程管理有限公司受遂昌县生态林业发展中心的委托，就其遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购进行公开招标采购。欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

二、采购编号：ZJHT2024B10

三、招标方式：公开招标。

四、采购内容和数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GP-V96文洛式玻璃智能温室 | 3200 | ㎡ |  |  |
| 二 | GSW-8432农用连体钢架大棚 | 13875 | ㎡ |  |  |
| 三 | 遮阴大棚 | 8207 | ㎡ |  |  |
| 合计：人民币 |  |

五、投标人资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

1、本项目不提供招标文件纸质版。潜在投标人可登录 “浙江政府采购” “丽水市公共资源交易网（遂昌）”下载获取。

2、标书售价(元)：本项目招标文件不收取工本费；

3、向采购代理机构提供以下（报名）资料：

（1）投标报名表；

（2）营业执照副本复印件；

以上复印件投标人须在投标截止时间前加盖投标单位公章【将扫描件发送至邮箱:920629283@qq.com】，否则视为未报名，不得参与本次投标。

七、投标截止时间及开标时间：2024年    月    日9时30分（北京时间）。

八、开标地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼）。

九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

十一、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十二、相关公告发布网址：

浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网（遂昌）。

- 联系方式

## 采购人：遂昌县生态林业发展中心

项目联系人（询问）：姜先生       联系电话：13906886375

采购人地址：遂昌县上南门路4弄80号

## 采购代理机构名称：浙江惠同建设工程管理有限公司

项目负责人：叶云珍                 联系电话：0578-8520479

质疑负责人：项巧俊                 联系电话：13754297681

地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道水阁路192-196号2楼

2024年   月   日

# 第二章  投标须知及说明

## 投标须知

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号：ZJHT2024B10） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 遂昌县生态林业发展中心 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江惠同建设工程管理有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 中小型、微型企业的价格扣除 | 1.本项目所属行业： 工业 ； |
| 7 | 投标文件份数 | 1.资格审查文件正本 1 份，副本 4 份； 2.资信商务技术文件正本 1 份，副本 4 份；； 3.报价文件正本 1 份，副本 4 份； 投标文件装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取招标文件之日（获取截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 9 | 招标文件 澄清或修改 | 提交投标文件截止之日15日前 |
| 10 | 投标文件的递交 | 提交截止时间：2024年 月 日 9 时 30 分（北京时间） |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年 月 日 9 时 30 分（北京时间） 开标地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼） |
| 12 | 评标委员会的组建 | 1.评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成5人以上单数。 2.评标专家确定方式：除采购人代表外的专家按相关规定从专家库中抽取。 |
| 13 | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道: “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，处理决定名单、被浙江省内县级及以上行政主管部门限制参加政府采购活动处罚（或处理）名单。 |
| 14 | 合同备案 | 1.中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标供应商与采购人签订合同后, 2日内将合同原件扫描件电子版发给浙江惠同建设工程管理有限公司：邮箱：497294650@qq.com； |
| 15 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法” |
| 16 | 招标文件解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准； 同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江惠同建设工程管理有限公司。

2.2 “采购人”或“招标人”系指提出本次采购的遂昌县生态林业发展中心。

2.3 “供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目投标的供应商。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或自然人本人。

2.5 “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.7“服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

3.供应商应具备资格条件

3.1 符合本招标采购文件第一章的规定；

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

3.3本项目不接受联合体投标。

4.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.转包、分包

本项目不允许转包或分包。

6.特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件说明

7.招标文件的组成

7.1公开招标公告；

7.2投标须知及说明；

7.3采购内容及要求；

7.4有关格式参考范例；

7.5评标办法及开评标程序。

7.6招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

## 三、投标文件的编制

8.总体要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

8.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

8.3投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

8.4投标文件的组成

投标文件分为【资格审查文件】、【资信商务技术文件】和【报价文件】三部分。

8.4.1资格审查文件编制内容和要求：具体内容详见“第五章 投标文件格式”

## 资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

8.4.2资信商务技术文件编制内容和要求：具体内容详见“第五章 投标文件格式”

8.4.3报价文件编制内容和要求：具体内容详见“第五章 投标文件格式”

8.5投标文件应全部单独密封【同一种文件的正副本装在同一个密封袋内，三个密封袋应标明资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件】

8.6投标有效期

8.6.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

8.6.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 四、投标保证金

9.本项目不收取投标保证金

## 五、投标文件的签署及规定

10.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

10.1投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表按招标文件规定上签字或盖章。文件的副本可采用正本复印。

10.2投标文件封面须加盖投标人单位公章。

10.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字确认。

10.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

10.5投标文件的密封和标记：投标文件分为【资格审查文件】、【资信商务技术文件】和【报价文件】，每部分单独密封并加盖投标人单位公章。每包的封面均应注明：项目名称（标项）、采购编号、投标人名称、投标文件名称（即资格审查文件、资信商务技术文件和报价文件）。

## 六、投标文件的递交、修改和撤销

11.投标文件的递交：递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定开标室，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件。

12.投标文件的修改和撤销：

12.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。递交投标文件截止时间之前补充或者修改投标文件的，投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

13.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

14.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

16.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 七、开标和评标

17.开标

## 17.1招标人在规定的日期、时间和地点组织开评标会议。

## 17.2公布在响应截止时间前递交投标文件的供应商名称，供应商代表签署政府采购活动现场确认声明书。

17.3监督人员检查投标文件的密封情况，并当众拆封投标文件，清点投标文件正本、副本数量。

17.4招标代理机构对各供应商的资格审查文件进行符合性审查。

资格审查：招标代理机构和采购人将依据招标文件中的规定。审查各供应商的资格是否满足招标文件的要求。招标代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的，招标代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

通过资格审查合格的供应商不足三家的，不再进行后续评审。采购人除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

17.5资格审查结束后，工作人员开启资信商务技术文件、报价文件并递交评标委员会评审。

18.评标委员会

18.1采购代理机构和采购人将根据项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

18.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

19.对投标文件的审查和响应性的确定

19.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

19.2算术错误应按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

20.评标

20.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

20.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容作必要的澄清和说明或补正（招标文件其他地方有规定的处理方法的除外）,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

20.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

## 八、投标无效的情形

21.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1电报、电话、传真形式的投标；

21.2投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

21.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

21.4投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

21.5投标文件无法区分正、副本的；

21.6 投标文件份数不满足招标文件要求的；

21.7 不具备招标文件规定资格要求的；

21.8 投标有效期不足的；

21.9 评标委员会评定有实质上 “▲”“★”“*”条款的负偏离的；

21.10评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

21.11 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

21.12 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或结算率的；

21.13招标文件中未要求投标人额外免费或无偿赠送情况的；

21.14投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

21.15 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

21.16 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

21.17 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

21.18提供虚假材料谋取中标的（包括提供的业绩材料虚假或业绩造假）；

21.19在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

21.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 九、废标的情形

22.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

22.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了预算价（最高限价），采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

## 十、授予合同

23.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江惠同建设工程管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网（遂昌）发布采购结果公告，并同时发出中标通知书。

23.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

23.2履约保证金：签订合同前须缴纳合同价的 2 % 作为履约保证金，形式不限。可采用现金、履约保函、建设工程综合保险保函或政策性融资担保保函等形式。在中标人完成全部工程内容且交工验收合格，采购人予以退还履约保证金（无息），期间发生的资料入档费用由乙方承担。（1、履约保函必须由县级及以上国有或地方商业银行出具,担保保函由政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具。2、建设工程综合保险保函的出具机构必须是《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》丽建发（2018）100号文件规定的保险联合体（共保体），不接受专业担保等机构出具的保险保函。）3、如在银行保函、工程综合保险保单或策性融资担保保函有效期届满前，项目仍未完工的，中标人须在原保函有效期届满30日前按甲方要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视项目实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。）

23.3签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订）。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

23.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

23.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 十一、质疑与投诉

24.供应商质疑

24.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对招标公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自招标公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

24.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

25.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向遂昌县两山投资发展集团有限责任公司投资部提出投诉。

## 十二、政府采购政策

26. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

26.1 本项目 否 专门面向中小企业采购。

26.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

26.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

26.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

26.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

26.6 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 20% （工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

26.7 中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

26.8 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

26.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

26.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

26.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十三、其他

27.本项目为参照政府采购。本招标文件解释权属采购人。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准：以中标金额为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），发改办2011（534）号文件规定收费标准收取，根据丽水市网上超市竞价下浮率为35%。结算方式及时间为：中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |
| 500-1000 | 0.80% |
| 1000-5000 | 0.50% |

交付方式：现金或转账或电汇或汇票；

收款单位（户名）：浙江惠同建设工程管理有限公司；

开户银行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行；

银行账号：1660 1012 0100 9001 9524；

注：汇款均需备注XXX项目的招标代理服务费。

# 第三章  招标需求

一、项目概况

本工程位于遂昌县大柘镇北山村北侧。

## 1.1气象、水文

遂昌县属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，夏、冬两季长，春、秋两季短。多年平均气温16.8℃，气温的地域差异受地形影响明显，地势每增高100m，年平均气温降低0.52℃，全年无霜期240天。

据气象部门和水利部门提供的遂昌县1992-2019年观测资料，全年降水量1542-2226mm，多年平均降水量1778.1mm，最大单年降水量2865.2mm（2015年，湖山乡）。年均暴雨（日降水量50mm以上）日数4.2天，平均年雨日175天。连续最长降雨日数23天，降雨量268.2mm（1992年3月12日-4月3日），最大时段降雨量275mm/d（2019年8月10日，白马山站）。降雨中心在应村-高坪-白马山一带，年降雨量超过2000mm；向东西两侧延伸，降雨量减少，在1700-2000mm之间；降雨量最少的在遂昌县城一带，为1700 mm左右。

遂昌县降雨量特征：雨量分布不均匀，时空变化大每年3-9月为多雨季节。3-6月为梅汛期，平均月降雨量238.6mm，降水量占全年总降水量的51.8%，其中又以6月降水最为集中，降水量最多，这段时间冷暖空气交汇，雨量充沛，强度大，易形成地质灾害；7-9月为台风雨季，平均月降雨量185.2mm，降水量为全年的26.9%，其特点：历时短、强度大、范围小，破坏力强，易形成地质灾害。10月-次年2月为少雨期，降水量显著减少，各地降雨量普遍在100mm以下。

1.2地形地貌

场地地貌类型属丘陵山地，地形现状起伏较大，覆盖层较厚，山体坡度约20-35°，现地面高程480.00-540.00m。

1.3 区域地质构造

场区大地构造位置处于华南褶皱系浙东南褶皱带，查阅1:20万遂昌幅区域地质图，勘察区未发现有区域性断裂构造，未见新近活动断裂，构造稳定性好。场地地层年代为八都群泗源组（Pt1s）片岩，场地未见基岩出露，覆盖层较厚。

1.4 投标人须自行考虑气象、水文、地形地貌等自然因素，如须地质报告，可联系招标人。

二、采购内容和数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GP-V96文洛式玻璃智能温室 | 3200 | ㎡ |  |  |
| 二 | GSW-8432农用连体钢架大棚 | 13875 | ㎡ |  |  |
| 三 | 遮阴大棚 | 8207 | ㎡ |  |  |
| 合计：人民币 |  |

备注：1、以上总金额包括货物的生产、供货、运输装卸、仓储保管、安装调试、布线、土方开挖、回填、压实等为了完成本项目涉及的一切费用及维修、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、本项目为单价合同，结算时按照实际实施面积×中标单价进行结算。

3、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

4、中标人自觉接受采购人或采购人委托的第三方检测，检测费用由中标人承担。

三、技术参数及要求

（一）GP-V96文洛式玻璃智能温室的具体技术要求及参数

1、温室技术说明

本智能玻璃温室面积约为3200平方米，共1座。包括温室基础、主体结构、覆盖材料、通风开窗系统、湿帘降温系统、循环风机系统、外遮阳系统、内保温系统、智能电气控制系统、地面平整及防草地布铺设，喷灌系统、排水沟等。

2、温室主体

（1）文洛式玻璃智能温室

跨度：9.6m/跨，3.2m/屋脊（三尖顶）

开间：8米/间

（2）性能指标：

风载≧0.5kN/㎡

雪载≧0.45kN/㎡

吊挂载荷≧0.18kN/㎡

排水量≧140mm3/h

电参数：220V, 50HZ, PHI/380V, 50HZ, PH3

（3）规格尺寸：

跨度：9.6m，共8跨+3.2m，（南北方向）80m。

开间：8m，共5间，（东西方向）40m。

天沟高度：5m。

顶高：5.8m。

外遮阳高度：6.5m。

（4）排列方式：

与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为“山墙”。

山墙长：9.6m/跨×8跨+3.2m=80m。

侧墙长：8m/间×5间=40m。

温室轴线面积：40m×80m=3200㎡。

温室总占地面积：3200㎡。

种植分区和隔断情况描述：无。

3、主体结构

温室主体结构主要包括立柱、桁架、小立柱、通箍梁、垂直支撑、水平支撑、天沟及各类连杆、构件、等连接件几十种零部件组成。全部钢结构件均采用热浸镀锌表面防腐处理。防老化、耐腐蚀、不生锈。温室主体型架可保十五年及以上不生锈。

温室主要骨架包括：

（1）温室山墙立柱截面尺寸≧□120×120×3mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（2）温室侧立柱及中间立柱截面尺寸≧□120×60×3mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（3）侧面檩条截面尺寸≧□50×50×2.5mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（4）外遮阳立柱截面尺寸≧□50×50×2mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（5）外遮阳纵向梁截面尺寸≧□50×30×2mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（6）外遮阳横向梁截面尺寸≧□50×50×2mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（7）内遮阳横梁采用≧□80×60×2.5mm的热镀锌矩形管，先焊接底板后热浸镀锌。

（8）立柱底板钢板厚度≧10mm。

（9）水平桁架上下弦采用≧60×40×2.5mm的矩形管,腹杆用≧Φ16圆钢焊接而成,再经热镀锌,桁架高度60cm以上。

（10）纵向桁架上下弦采用≧60×80×2.5mm的矩形管,腹杆用4×4角铁焊接而成,再经热镀锌,桁架高度60cm以上。

（11）天沟为热镀锌冷弯折板厚度≧2.75mm。

（12）温室的玻璃镶嵌采用温室专用铝合金型材。

温室钢材骨架均采用Q235钢材，连接部位工厂焊接完成在热浸镀锌，不允许现场焊接破坏镀锌层，原材按《GB/T13912－2003金属覆盖层--钢铁制品热镀锌层技术要求》经热浸镀锌处理，覆盖材料采用专用铝合金型材固定。使用年限20年及以上。

4、基础：

a、温室基础采用≧C25砼浇筑，基础形式投标人自行设计。

b、门:

温室端面处设带有滑轮装置双向铝合金钢化玻璃门4副，高2.4m、宽2.2m密封保温性好。

c、窗：

温室侧边设高1.4m的平移窗，材质为铝合金，铝材厚度≧1.5mm，玻璃采用5+6+5mm。

d、屋面排水:

采用双向排水,外接Φ110的 PVC落水管。

e、温室四周条形基础顶上采用混凝土实心砖砌矮墙高600mm，墙厚240mm，双面1:3水泥砂浆粉刷。

f、种植分区和隔断情况描述：无。

5、外覆盖材料

温室顶覆盖材料采用单层钢化玻璃，厚度5mm，透光性能好、防露滴。温室侧边及山墙覆盖材料采用夹胶玻璃，厚度5+6+5mm，透光性能好、玻璃的镶嵌采用温室专用铝合金型材及铝合金连接件。为保证玻璃边缘与铝型材连接处的密封性，共采用3种截面类型橡胶条密封，橡胶条材料为三元乙丙橡胶。

所有天沟下都有铝合金冷凝水回收槽，并配有托架和带PE软管的末端出水口，冷凝水通过水管排到温室外，以更好的降低湿度，有利于作物生长，防止病虫害。

零件热镀锌规范采用GB/T3091-96。紧固件为国产镀锌标准件,如螺栓,螺母,垫圈,自攻钉等。

6、温室通风降温

温室通风采用自然通风、机械强制通风和循环通风等多种方式。降温除了通风外还设置了室外遮阳及湿帘降温系统。

（1）自然通风

温室屋顶为负压区，同时也是室内空气的高温区，正是温室自然排气的最理想位置。屋顶通风口的设置位置越高，自然通风的效果就越好。为此，屋顶通风窗设置在温室的屋脊的两侧，沿温室屋脊方向交错开窗，通风口宽度为1m×3m。

为保证温室冬季的保温效果，在湿帘山墙上设置外翻窗，冬季时，此窗关闭，驱动系统为齿轮齿条系统。

顶部及湿帘窗均采用国产优质电机启闭。驱动为齿轮/齿条驱动系统;轴及联接附件为国产热镀锌件。

机构运行平稳、步调一致，无异常噪声。窗户启闭时窗户各处密封条及开窗连接件连接牢固可靠，无相对位置滑动，所有相对传动部件均采用润滑措施和防锈措施。

## 该温室顶开窗系统为4个控制分区。

（2）湿帘/风机降温系统

a、工作原理:

在室外温度超过28～34℃时，通风降温效果已很有限时，采用湿帘降温。启动水泵向湿帘供水，空气通过湿帘降低温度，与机械通风相配合，带走温室内热量，降低温室温度。采用国产优质的风机湿帘。湿帘高度≧1800mm，厚度≧150mm。湿帘安装在温室的南山墙，湿帘外设高1.8m外翻窗。降温系统的核心是能让水蒸气的湿帘，由波纹状的纤维纸粘结而成，由于在原料中添加了特殊化学成分，耐腐蚀，使用寿命长。特制的输水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时，与湿润介质表面进行的水气交换将空气的显热转化为汽化潜热，实现对空入室气的加湿与降温。

外翻窗系统，骨架采用≧80×60×2.5mm 的热镀锌方管，窗体采用厚度≧8mm PC板覆盖，窗框采用温室专用铝合金型材，抗老化橡胶条密封，开窗系统为电动开窗，电机功率≧0.55KW。

湿帘通常安装在温室的南山墙，风扇安装在温室的北山墙。当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制抽出，造成负压；同时，水泵将水打在对面的湿帘墙上。室外空气被负压吸内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到降温目的。

该系统采用铝合金框架,具有外形美观,热变形小等优点。

b、基本配置

湿帘降温分4个区：高1.8m，长79m，包括铝合金框架，使用寿命≧5年。

水泵：4台，水泵电机功率≧1.5kw/台。

供水装置4套，配备1个10m³水池。

在温室西山墙设置≧20台风机，风机采用1380低压大流量轴流风机。每台风机排风量≧42000m3/h。

7、外遮阳系统

为保证温室室内光照适宜的光照强度，避免过强太阳辐射引起室内温度的升高（保证夏季温室的正常工作），温室设室外遮阳幕，室外遮阳幕沿屋脊平行布置，距温室垂直距离0.5m，遮阳材料为透光率低的遮阳网，能阻止多余的太阳辐射进入温室，既保证作物能够正常生长，又降低温室内能量聚集，一般可降低温室温度3-10℃。遮阳率≧75%，使用寿命8年及以上。

安装方式采用托幕系统，沿温室屋脊方向开启。夏季当室外辐射强度或室内温度上升到一定值时，打开遮阳幕遮阳，以降低室温和防止强太阳辐射对栽培作物的危害。为保证温室的安全性，当室外风速较强时，应将全部遮阳幕收拢。

室外遮阳系统主体结构直接从天沟立起，布置在温室外，距离温室屋脊0.5m，其柱距与温室侧墙柱相同，间距4m，柱高1.5m，截面尺寸≧□50×50×2.0mm。联系梁截面尺寸≧□50×50×2.0mm。

系统基本组成

表3、技术性能。

| 电机型号： | RW75 |
| --- | --- |
| 行程(m) | 4.00 |
| 运行速度（m/min） | 0.50 |
| 单程运行时间（min） | 8.00 |
| 电源（三相/50HZ） | 380V |
| 电机功率（KW） | 0.75 |

- 控制箱及电机

温室拉幕系统专用减速器、该减速器可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停止，其输出轴与驱动轴连接，驱动轴由齿轮、齿条带动驱动轴从而实现遮阳网的移动。当外遮阳幕受电机驱动控制时,电控箱上装有转换开关，操作灵活驱动方便。电机自带工作限位和安全限位，动作安全可靠。

- 传动部分

传动部分由减速电机及配套部件组成，通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。

传动轴采用φ33×2.75mm热镀锌钢管，中部与电机相连，其余部分与传动轴、座均相连，将圆周运动转换为平稳的直线运动。

- 幕线

双层幕线，选用透明聚酯幕线。每40cm一条下幕线，80cm一条上幕线。

- 控制分区:

该温室外遮阳系统为2个控制分区。

8、内遮阳保温系统(齿条传动)

内遮阳保温系统可从多方面改善温室的生态环境。夏季还可抑制温室内部温度和地热上升。由于可遮挡强烈阳光，并使阳光漫射进入温室,均匀照射植物,保护作物免遭强光灼伤,同时使温室温度下降3-5℃。通过选用不同的幕布,（可采用铝薄膜）“又称温室保温遮光屏风”，可形成不同的遮阳率,满足不同作物对阳光的需求;冬季夜间,内遮阳保温系统可以有效地阻止红外线外逸,减少地面辐射热流失,可使温室栽培产量提高40%。这种温室“保温遮光屏风”的特点是：夜间和冬季可节省大量能源，它比普通保温材料的成本低50%。使用普通的温室材料必须具备6项标准：保温性、物理性、经济性、无害性、采光性、耐用性。而用铝薄膜作温室材料，除具备上述6项要求外，由于具有优越的采光性，可使温室内的温度和光度适中，加强了植物的光合作用，可防止植物叶子变色，水分蒸发减少50%以上。减少加热能源消耗,大大降低温室运行成本。

（1）技术性能

| 电机型号 | RW75 |
| --- | --- |
| 行程(m) | 4.00 |
| 运行速度(m/min) | 0.50 |
| 单程运行时间(min) | 8.00 |
| 电源(三相/50HZ) | 380V |
| 电机功率 | 0.75 |

（2）系统基本组成

控制箱及电机：

该箱可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停止。当遮阳幕电机驱动控制时电控箱上装有转换开头,使之即右实现自动又可实现手动(电动),操作灵活方便。电机自带工作限位和安全限位,动作安全可靠。

- 齿条齿轮：

采用国产优质齿条齿轮,质量可靠,运行平稳。

2）传动部分：

传动部分由减速电机及配套部件组成,通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。

传动轴采用φ33×2.75mm镀锌钢管,每套齿条连1列,纵向与温室长度基本等长。与推拉杆联结的驱动幕杆采用铝型材,横向布置,拉动幕布开合,使幕布在运行中平展美观。

3）幕线：

双层幕线选用透明聚酯幕线,变形小。每40cm一条下幕线，80cm一条上幕线。

4）幕布：

遮阳率≧65%白色铝箔网,寿命不少于8年。

5）控制分区:

整个温室采用2套内遮阳系统。

9、温室电器设备控制系统

温室顶开窗系统、风机湿帘降温系统、内遮阳系统，外遮阳系统，外翻窗系统为一套控制系统。可采用手动或自动控制，温室预留插座为单相插座，带防水防潮保护。

供配电及接地

供电方式为380V/220V、50Hz三相互线TN-S系统供电。

a、简单说明

①电控箱放于温室门边，便于温室内设备的安装调试与维修。

②温室内为用电方便安装防水防溅插座。

③温室内导线采用防潮型绝缘导线；信号线采用RVVP屏蔽线。

④温室采用TN-S接地系统；装有漏电开头。

⑤用户将三相五线电源接进温室内电控箱上，电源上下波动不超过±10%，电气设备使用环境温度－10℃～50℃。

b、基本材料

配电材料主要包括电控箱、各类绝缘电线电缆、安装敷料。

（二）简易遮荫棚具体技术要求及参数

1、简易荫棚框架：

（1）简易荫棚总面积约为8207平方米，包括基础、主体结构、覆盖材料、地面平整及防草地布铺设，喷灌系统、排水沟等，具体建设过程中可根据放样情况进行布局适当调整。

（2）跨度8米，间距4米，高度4米。

2、其主要技术参数及材料规格如下：

（1）基础

基础：采用独立基础，基础采用≧C25砼浇筑；

（2）遮荫棚骨架材料规格

遮荫棚立柱：采用≥□60×80×2.5mm的热浸镀锌，先焊接底板后热浸镀锌；

遮荫棚纵梁：采用≥□30×50×2.0mm 热浸镀锌，先焊接连接板后热浸镀锌；

遮荫棚横梁：采用≥□40×60×2.0mm 热浸镀锌，先焊接连接板后热浸镀锌；

遮荫棚横梁中间连接杆：采用≥□40×40×2.0mm热浸镀锌，用专用压板与横梁连接；

倒八字撑：采用≥φ32×1.5 mm的热镀锌圆管；

端面及齿轮八字撑：采用≥φ48×2.0 mm的热镀锌圆管；

剪刀撑：采用≥φ12mm的热镀锌圆钢；

3、遮荫电机技术性能

（1）系统技术参数：

行程 3.70米；

运行速度 0.36米/分；

单程运行时间 10.8分钟；

电源 380V 三相 50Hz；

电机功率 0.75KW；

（2）控制原理

温室电控柜上装有手动开关，遮阳电机可在操作人员操作下实现自动伸缩。电机自带工作限位和安全保护开关，实现安全可靠的动作。

4、传动机构材料规格

齿轮齿条：采用A型不锈钢齿轮和厚度≥3.0mm的齿条。

减速电机：国产优质产品，自带限位开关。

传动轴：采用≥Φ32×2.75㎜热镀锌钢管。

推拉杆：采用≥φ32x1.5㎜的热镀锌钢管。

动幕杆：采用≥φ22x1.2㎜的热镀锌钢管。

5、幕线与幕布

幕布：采用平铺式遮阳网，遮阳率≧75%，幅宽4.3m，使用寿命8年以上；

幕线：采用国产优质外用黑色托幕线，其中压幕线相隔1.5m，托幕线相隔0.5m，托压幕线上下间距60mm。大棚向阳侧面采用同等遮阳网（上下式）覆盖，采用电动启动装置上下收放；

- 电气控制系统：

遮阳系统为三套控制系统。采用自动控制，控制箱采用不锈钢材质，电子元器件采用国产优质产品。

（三）、GSW-8432农用连体钢架大棚的具体技术要求及参数

本项目建设内容为GSW-8432农用连体钢架大棚，具体配置包括基础、主体骨架、顶部及四周薄膜覆盖系统、顶部及侧面电动卷膜通风系统、屋面及四周排水系统、温室移门、外遮阳系统、地面平整及防草地布铺设，喷灌系统、排水沟等。

1、主要技术指标：

风荷载≥12级

雪荷载≥20cm

最大排雨水能力 ≥140mm/h

设计使用年限≥20年

- 结构尺寸（尺寸以最终结算为准）

单座温室大棚

跨度(B)        8.00m

跨数           5-10跨

间距           4.00m

间数           5-20间

肩高(h)        4.00m

顶高(H)        5.80m

外遮阳高度     6.50m

总面积约为13875㎡

3、大棚配置

（1）基础

大棚立柱基础全部采用独立基础，采用C25钢筋混凝土，必须保证达到大棚承载的设计标准，确保大棚基础质量，从而保证温室的制造安装质量。大棚四周砌筑200mm高，120mm宽砖墙。

（2）外棚大棚主体骨架

主立柱：采用≥□60mm×80mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，先焊接后热浸镀锌，间距4 m；

## 主拱杆：采用方管≥□40 mm×60mm×2.0mm的热浸镀锌圆管，折弯焊接底板后热浸镀锌，间距4.0m；

## 外遮阳立柱：热镀锌方管≥□50×50×2.0×2500m；

侧面副立柱：采用≥□40mm×40mm×2.0mm热浸镀锌方管，间距1 m；

山墙立柱：采用≥□40mm×40mm×2.0mm热浸镀锌方管，每跨4根；

水平横梁：采用≥□40 mm×60mm×2.0mm热浸镀锌矩形钢管，先焊接连接件后热镀锌；

端面八字撑：采用≥□40×40×2.0mm热浸镀锌方管，每跨4根；

副拱杆：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，间距0.8m；

## 顶纵梁：采用≥□40×40×2.0mm热浸镀锌方管；

侧梁：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，每跨2道；

剪刀撑：每跨的端面第二开间纵向设2组 “×”形斜拉加强拉筋，采用≥Φ12热浸镀锌圆钢制成；

米字撑：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，每4米一组；

温室主体结构主要安装尺寸：

立柱间距：纵向为4.00m，横向为8.00m；

拱杆间距：为0.8m；

天沟间距：为8.00m。

（3）薄膜覆盖系统

大棚覆盖薄膜采用≥12丝PO膜，采用≥δ1.20mm铝合金卡槽（氧化处理过的）固定，薄膜质保期5年及以上，使用寿命6年及以上。

（4）电动卷膜通风系统

温室的每个顶部单侧，沿长度方向，采用电动卷膜通风设施，能在任意高度停留，顶部卷膜风口的宽度为1500mm在温度高时可以把覆盖的薄膜卷至大棚顶部，有利于大棚降温，在需要雨水时还可以让雨水直接进大棚内；传动部件中的金属部件，均为热镀锌防腐件。

边侧及温室前后设3m高电动卷膜机构，卷膜机构采用国产优质产品，卷膜机构具有自锁装置；

屋顶及边侧开窗处装孔径大小为1cm的防鸟网，防鸟网使用寿命3年及以上；

卷膜杆采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管，用专用塑料夹固定在薄膜上。

压膜线质保3年及以上。

（5）屋面及四周排水系统、

天沟：黑钢板成形后热浸镀锌，厚度≧2.0mm；温室天沟设计按照双向坡度建造，坡度为2.5‰，天沟与天沟连接使用专用天沟粘贴剂，钢板宽度495mm以上。天沟的大截面设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了温室的承载能力，同时考虑到了操作工人安装和维修工作的方便。

排水材料：温室每跨之间前后排水，用直径为110mmPVC管连接天沟出水口，PVC管下部出水与四周水沟相连。

（6）温室移门

每座温室南北各设计有二道门，门的位置设计在温室的南北两端，上滑轮式安装，双向平移，门洞尺寸为：宽2.4m×高2.5m，采用铝合金材质，覆盖材料采用≥8mmPC阳光板（单扇门尺寸为1.2m×2.5m，2扇为一组）。门上设计有拉手，方便使用。

4、外遮阳系统

大棚外遮阳高度6.5米，遮阳率≧75%，采用一套齿轮齿条驱动，其主要技术参数及材料规格如下：

（1）技术参数

行程：3.8m

运行速度：0.375m/min

电源参数：380V/50HZ

电机功率：0.75KW

（2）外遮阳骨架材料规格

外遮阳立柱：采用≥□50×50×2.0×2500mm 的热浸镀锌，先焊接底板后热浸镀锌；

外遮阳纵梁：采用≥□30×50×2.0mm热浸镀锌，先焊接连接板后热浸镀锌；

外遮阳横梁：采用≥□40×60×2.0mm热浸镀锌，先焊接连接板后热浸镀锌；

外遮阳横梁中间连接杆：采用≥□40×40×2.0mm热浸镀锌，用专用压板与横梁连接；

倒八字撑：采用≥φ32×1.5 mm的热镀锌圆管；

端面及齿轮八字撑：采用≥φ48×2.0mm的热镀锌圆管；

剪刀撑：采用≥φ12mm的热镀锌圆钢；

（3）传动机构材料规格

齿轮齿条：采用A型不锈钢齿轮和厚度≥3.0mm的齿条。

减速电机：自带限位开关。

传动轴：采用≥Φ32×2.75㎜热镀锌钢管。

推拉杆：采用≥φ32x1.5㎜的热镀锌钢管。

动幕杆：采用≥φ22x1.2㎜的热镀锌钢管。

（4）幕线与幕布

幕布：采用平铺式外遮阳网，遮阳率≧75%，幅宽4.3m，使用寿命8年及以上；

幕线：采用黑色托幕线，其中压幕线相隔1.5m，托幕线相隔0.5m，托压幕线上下间距60mm。

5、温室电气控制系统：

温室电动卷膜通风系统、外遮阳系统为一套控制系统。可采用手动或自动控制，温室预留插座为单相插座，带防水防潮保护。

（1）供配电及接地

供电方式为380V/220V、50Hz三相互线TN-S系统供电。

①简单说明

a、电控箱放于温室门边，便于温室内设备的安装调试与维修。

b、温室内为用电方便安装防水防溅插座。

c、温室内导线采用防潮型绝缘导线；信号线采用RVVP屏蔽线。

d、温室采用TN-S接地系统；装有漏电保护器。

e、用户将三相五线电源接进温室内电控箱上，电源上下波动不超过±10%，电气设备使用环境温度－10℃～50℃。

②基本材料

配电材料主要包括电控箱、各类绝缘电线电缆、安装敷料。

（四）地面平整及铺设地布服务

本项目建设内容为大棚内地面平整及铺设防草地布服务。

1、平整要求：将大棚跨度方向分成4米宽为一垄压实，将每垄做成中间高两边低，按照双向坡度建造，坡度为≥2%。

2、每四米间距做一条排水沟（位于遮阳布收拢落水正下方位置）用于喷灌后棚内排水，U型排水沟采用pe材质，排水沟尺寸为：宽0.15米*深0.2米，，排水沟上应有盖板，应能承受≥200kg的重量，大棚两头采用地埋pe排水管将水沟的水排出大棚接入外排水系统。

3、防草地布的铺设：采用黑色防草地布，地布规格为≥90g/㎡以上，采用专用地布钉固定。

（五）、水肥一体化设计系统

1、设计要求

（1）根据相关规范和采购人要求，进行整体规划设计，安排管道走向和阀门位置等，在满足灌溉的同时，提高管理的方便性和灵活性。

（2）本次设计基于种植作物类型及需水特点、灌溉方式和经济因素综合考虑，将基地分区，从而提高基地管理的便捷性。

（3）以经济合理为中心，以分散供水为指导，在系统处于工作状态时，尽量使得各级分干管中均有水体流动，以减小各级管道管径，从而降低系统总造价。

（4）连栋棚的灌溉方式选择“上喷”，使用旋转微喷头（流量≥80L/h）。

（5）轮灌区设总阀门分片区控制，轮灌阀门采用电磁阀自动控制，每个轮灌区安装1个电磁阀，并用阀门箱保护。

（6）作物需水量以5mm/d计，1天为一个轮灌周期，确定主管管径，并进行灌溉分区大小划分。

2、设计参数要求

本项目基本设计参数如下：

（1）作物日需水量：5mm/d

（2）灌溉周期：1天

（3）灌溉日工作时间：3小时

3、首部设计要求

本项目规划建设1座首部系统，建设1座泵房。

水源：采购人已在对应位置开挖水池，作为水源。

水泵：离心泵从蓄水池内抽水灌溉。选用2台65-200卧式管道离心泵，流量≥50m3/h，扬程≥50m。

水泵控制：选用2台HWBP-15-2变频水泵控制柜（一控二），采用变频恒压控制系统，可以实时自动调整水泵转速和压力，按需供水。

过滤设备：采用2级过滤，选用1台自动反冲洗砂石过滤器（流量≥75m3/h，过滤精度80目）和1台自动反冲洗叠片过滤器（流量≥75m3/h，过滤精度120目）。

施肥设备：选用1台云智慧施肥机（旁路式，4通道，单通道吸肥量60～360L/h），根据种植的不同作物和不同生育阶段，在施肥机上设定好肥料配方，自动施肥，同时，施肥机也可以通过手机APP平台操作。

此外，为保证整个系统的安全运行，安装流量计、压力表、泄压阀、控制阀门等管道附件。

4、输水管网

（1）本项目温室长度最长为80m，为降低同一条毛管上的水头损失，提高灌溉均匀度，将同一温室分为两部分划分轮灌区，进行灌溉。

（2）结合项目实况及首部流量，本次输水干管采用De110×1.0MPa热熔PE管，支管采用De90×1.0MPa热熔PE管，热熔粘结，热熔PE管具有一定的韧性，耐冲击，抗老化，有良好的环境适应性和抗冻性。为降低田间管网对耕作的影响，干管采用地埋安装。

（3）微喷灌毛管采用De25PE盘管，每跨连栋温室内2条毛管，打孔安装微喷头；

（4）为了保证系统的安全性，在管道较高处进排气阀，停泵时使空气进入管网系统，防止管路出现负压；启动水泵时将空气从管网中排除，避免管路气阻。

5、灌水器选型

微喷灌选用旋转微喷头（流量≥80L/h），喷头间距2m，每跨连栋温室内安装2条毛管。

6、灌溉制度

日灌水时间为3h，倒挂微喷覆盖区域≥25282m2，划分为9个轮灌区，每个轮灌区安装一个3"电磁阀自动控制，每次最多可同时开3个阀门。

# 三、商务条款

1、总体要求：

（1）必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须符合国家质量技术标准的设备。

（2）售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定或投标文件执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准或投标文件执行。

2、付款方式

（1）合同签订后且在收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日支付合同价款的40%（中标人应同时出具预付款保函）；

（2）主体设备进场并开始安装经甲方确认且收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内支付合同价款的30%；

（3）安装完成并调试完成，经采购人验收合格无任何质量问题并交付使用后且收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内支付合同价款的20%；

（4）项目经第三方单位结算审核后且收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内支付剩余合同款项。

如项目未通过验收，在甲方给予的整改期限内仍无法通过验收的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还己付的全部合同价款及利息（从实际付款之日开始按LPR标准支付至款退清之日止）。

3、售后服务

（1）本项目提供 5 年的质保期。（若货物原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期自验收合格并签字盖章后开始计算；质保期内因不能一次性排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

（2）在货物（整个使用期内，中标人应确保正常使用，在接到采购人维修要求后在2小时内响应并提出解决方案，24小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试。

（3）在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

（4）质保期内，每年不少于一次的维修保养，质保期后，由中标人提供维护保养，并按成本价供应零配件。

（5）备件供应：中标人须提供足够的备件、附件和易损件，满足正常运行的需要。

（6）在质保期内，根据实际需要及采购人要求提供专业化服务和技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、现场维护、现场培训、定期巡查、技术升级等。

（7）投标人在投标文件中须说明保修期内和保修期外提供的服务计划。

投标人应对以上1~7项提供相应承诺书。

4、安装调试

（1）交付期限：中标人在签订合同后，必须在15日历天内提供大棚设计图纸（经采购人书面同意，中标人可委托有资质的第三方完成设计图纸）及安装方案以便采购人监督施工，经采购人确认同意后的120日历天内按采购人要求完成交货、安装调试完毕并通过验收后交付使用并提供竣工图纸4份。如在规定的时间内由于中标人的原因不能及时安装调试完成通过验收的，中标人应承担由此给采购单位造成的损失。

（2）交付地点：采购人指定地点

（3）交付方式：中标人提供标的的安装调试、培训和技术指导。

5、验收

（1）采购人验收合格后，出具验收报告并签署意见并加盖单位公章。验收中发现达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标人必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如有验收费用由中标人承担。

6、其他

（1）中标人必须严格遵守安全文明施工要求、环境保护施工要求、防尘控制措施到位。

（2）中标人应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购人在任何情况下不承担任何责任。

（3）投标人中标后，需在签订合同前提供大棚主材生产合格的检测报告。

（4）在本项目实施过程中产生的水电费由中标人自行承担。

# 第四章 采购合同格式（范本）

# 采    购   合   同

项目编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

签订日期：                年              月             日

合 同 协 议 书

采购人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

根据遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购 采购文件（采购编号：ZJHT2024B10），在 2024 年    月    日该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定            为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

第二条　合同总价款

2.1 本合同总价为（人民币大写）：            ，（¥：        元）。

2.2 本项目合同价款包括税金，采购清单中货物供货、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装费、调试费、卸货就位费、技术服务与培训费、运输保险费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费等完成本项目的所有费用、售后服务费，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用；

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3投标人投标文件

3.1.4 采购文件澄清修改文件

3.1.5 采购文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿采购人 5 %的合同货款。

第五条　质量保证

5.1乙方须保证货物与响应文件相一致（包括货物品牌、型号等），货物是原厂生产的、全新、未使用过的；完全符合国家有关法律、法规、规章及行业标准的规定，如：中国强制性产品认证制度；完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  2 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果乙方在收到通知后 3  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.5 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

第六条  技术资料

6.1乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到采购人通知后  3 天内将这些资料寄给采购人；

6.3中标后，中标单位应在15天内提供设计图纸，并经甲方审核通过后方可按图施工，并打印4份图纸交由甲方存档，方便后期监督施工。项目竣工后，乙方应移交给甲方4份竣工图。未经甲方允许及审核通过，乙方擅自施工，所造成的后果由乙方承担。

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货时间为        ，交货地点为             ；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担，且甲方有权追诉乙方的违约责任；

第九条  检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。乙方发货，应当经甲方书面统一，并将货物运送至甲方指定的地址，经甲方书面签收，视为送达；甲方未书面签收前的货损由乙方承担；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或采购文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 甲方应当在到货后的  5  个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的  5  个工作日内进行书面质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定，经甲方验收盖章的，视为乙方完成送货。否则，甲方有权追究乙方违约送货的违约责任。

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知采购人；

9.7 本项目第三方参与验收：乙方货物进场后甲方将根据需要委托第三方检测单位对货物进行检测及验收，如货物的质量、规格不能达到乙方投标的参数时，乙方需要在5天内重新提供合格货物，并再次进行复检，三次复检均不合格时，甲方有权解除合同，同时乙方需支付总合同金额的20%作为违约金赔付甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1投标人应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训；

10.2.3 若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

10.4 所购货物由乙方提供                    ；

10.5 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知书后4个小时内到达甲方现场。不能到达现场的，须向甲方说明合理理由，并应经甲方同意。否则，视为违约。违约责任按本合同 12.8 执行。

10.7 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

10.8 若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复；特殊情况的，应向甲方说明合理事由，并经甲方同意。否则，视为违约。违约责任按本合同 12.8 执行。

10.9 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                    ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                    。

第十一条　付款方式

11.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

11.2付款方式：

第十二条　违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3 ％违约金。

12.2 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  5 ‰的滞纳金，直至交付之日止。如乙方逾期交货达 15 天（包括第 15 天），甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

12.3乙方未能依约通过合格验收的，甲方除有权按付款条款当中的方式行使合同解除权并追回已付款项及利息之外，乙方还应向甲方支付合同总价款3%的违约金；

12.4在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第12.2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

12.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向采购人承担违约责任；

12.6乙方在承担上述12.2～12.6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

12.7本合同的违约及违约责任。无论甲方还是乙方，若有违反合同约定的，均视为违约。守约方均有权要求违约方承担由于违约引发的全部违约责任，包括违约方引发守约方的全部经济损失，守约方为依法维权可能发生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等。

第十三条　转让和分包

13.1乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

13.2允许分包的专业工程包括： / 。

第十四条　合同的变更和终止

14.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十六条　争议的解决

16.1 因货物（或设备系统）的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物（或设备系统）质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物（或设备系统）不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  16.2.1  种方式解决争议，并由败诉方承担对方因此而产生的实现债权费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、保全费、保全担保费、合理的差旅费等等）：

16.2.1 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条　合同生效及其他

17.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

17.2  本合同自签订之日起生效。

17.3本合同一式六份，甲乙双方各执三份，均具同等法律效力。

17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 开 户 名 称： | / |  |
| 开 户 银 行： | / |  |
| 帐 号： | / |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背招标文件、供应商响应文件及开标现场承诺内容等实质性要求。

安全生产责任合同

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进 遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遂昌县生态林业发展中心（以下简称甲方）与中标单位          （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是：

1.消灭重大和一般质量事故；

2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；

2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；

3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。

第四条 乙方的义务

1.项目负责人应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任

甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程合同附件，与合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。

第八条 本合同甲乙双方各执   份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

签订日期：      年      月     日

丽水市工程项目建设廉政合同

工程项目名称：

发包单位名称（甲方）：

承包单位名称（乙方）：

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  甲乙双方约定：本合同由纪委（监察局）负责监督执行。

第五条  违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条  本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条  本合同一式    份，由甲、乙双方各执    份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

地  址：                             地  址：

电话：                               电话：

签订日期：     年     月     日

# 第五章  投标文件格式

# 一、“资格审查文件”格式

遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

采购编号：ZJHT2024B10

投标文件名称：资格审查文件

供应商名称（公 章）：

供应商地址：

日   期

目 录

（1）公司有效营业执照；

（2）负责人身份证或授权委托书；

（3）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（4）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

（5）无重大违法记录声明书；

（6）资格声明；

# （7）其他。

一、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件并加盖公章。

二、负责人身份证或授权委托书

内容要求：

1、负责人身份证正、反面复印件并加盖公章；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证正、反面复印件并加盖公章。

授权委托书

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名及身份证号码）　　　以我方的名义参加就贵方组织的遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章（公章）：

日期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托人姓名：				               职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	       性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；

2、委托人为上述条款中的负责人。

#### 3、本“授权委托书”需附法定代表人和委托代理人身份证件复印件，如复印件不清晰或错误的，后果由供应商承担。法定代表人参加投标的，提供负责人身份证复印件；委托代理人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件），同时提供授权委托书及委托代理人身份证复印件。

#### 负责人身份证复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

被委托人身份证复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商盖章（公章）：_____________

日期：    年    月     日

三、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

我方参与遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章（公章）：_____________

日期：    年    月     日

四、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

我方参与遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章（公章）：_____________

日期：    年    月     日

五、无重大违法记录声明书

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

我公司参与遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：    年    月     日

六、资格声明

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址　　      　。

我(法定代表人)    系(供应商名称    )为负责人，我方愿意参加贵方组织的遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传真： ________________________________________________

电话： ________________________________________________

2．法定代表人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

企业人数：______人

6．企业性质：____________

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

- 我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为、被曝光且在处罚有效期内供应商名单，相关截图如下：

#### 信用中国截图或信用信息报告（网址www.creditchina.gov.cn）：

#### 中国政府采购网截图（网址http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：    年    月     日

七、其他

## （供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等，格式自行设计）

# 二、“资信商务技术文件”格式

遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

采购编号：ZJHT2024B10

投标文件名称：资信商务技术文件

供应商名称（公 章）：

供应商地址：

# 日   期

目 录

（1）投标声明书；

（2）业绩证明；

（3）综合实力

（4）技术（服务）偏离说明表；

（5）性能指标(检验报告)；

# （6）实施方案；

（7）质量保障措施；

（8）设计方案；

（9）重点、难点分析；

（10）拟派项目负责人

（11）安装、调试和验收方案；

（12）进度计划；

（13）安全、文明施工

（14）应急预案

（15）售后服务方案；

（16）代理服务费支付承诺书；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

一、投标声明书

遂昌县生态林业发展中心、浙江惠同建设工程管理有限公司：

(供应商全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购（采购编号ZJHT2024B10）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  1 份，副本 4 份；

资信商务技术文件正本  1 份，副本 4 份；

报价文件正本  1 份，副本 4 份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称（公章） ：

日期：     年  月  日

注：▲按照本声明书要求填报。

# 二、业绩证明

## 项目编号：ZJHT2024B10

## 项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

| 序号 | 工程项目名称 | 采购金额 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- |

## 填表说明：1、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

## 2、提供合同复印件等。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 三、综合实力

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 四、技术（服务）偏离说明表

## 项目编号：ZJHT2024B10

## 项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各投标人参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离 ”。

2.投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 五、性能指标(检验报告)

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 六、实施方案

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 七、质量保障措施

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 八、设计方案

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 九、重点、难点分析

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 十、拟派项目负责人

## 项目编号：ZJHT2024B10

## 项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作履历 |
| 时间 | 参加过类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |

附：

1、可附项目负责人身份证、学历证书、职称证书、人员社保等相关证明材料复印件。

2、项目负责人不得更换，擅自更换或不到位均属违约行为。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十一、安装、调试和验收方案

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十二、进度计划

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十三、安全、文明施工

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十四、应急预案

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十五、售后服务方案

## 注：

## 1.请按第六章 评标办法内容要求编制；

## 2.格式自拟；

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

### 十六、代理服务费支付承诺书

浙江惠同建设工程管理有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在领取中标通知书时一次性向贵到单位按招标文件约定支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

供应商盖章（公章）：_____________

日期：_____年____月____日

## 十七、投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

# 三、“报价文件”格式

遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

采购编号：ZJHT2024B10

投标文件名称：报价文件

供应商名称（公 章）：

供应商地址：

# 日   期

目 录

一、报价一览表

1、分项报价表

## 一、开标一览表

项目编号：ZJHT2024B10

项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 投标单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GP-V96文洛式玻璃智能温室 | 3200 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | GSW-8432农用连体钢架大棚 | 13875 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 遮阴大棚 | 8207 | ㎡ |  |  |  |
| 合计：人民币 |  |  |

备注：1、以上总金额包括货物的生产、供货、运输装卸、仓储保管、安装调试、布线、土方开挖、回填、压实等为了完成本项目涉及的一切费用及维修、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、本项目为单价合同，结算时按照实际实施面积×中标单价进行结算。

3、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

4、中标人自觉接受采购人或采购人委托的第三方检测，检测费用由中标人承担。

投标人名称（盖章）：_____________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 1、GP-V96文洛式玻璃智能温室分项报价明细表

（格式仅供参考）

项目编号：ZJHT2024B10

项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |

投标人名称（盖章）：_____________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 2、简易遮荫棚分项报价明细表

（格式仅供参考）

项目编号：ZJHT2024B10

项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |

投标人名称（盖章）：_____________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 3、GSW-8432农用连体钢架大棚分项报价明细表

（格式仅供参考）

项目编号：ZJHT2024B10

项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |

投标人名称（盖章）：_____________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 3、GSW-8432农用连体钢架大棚分项报价明细表

（格式仅供参考）

项目编号：ZJHT2024B10

项目名称：遂昌县省级林业保障性苗圃项目大棚采购

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |

投标人名称（盖章）：_____________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_____年____月____日

# 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

# 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。

# 二  评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

# 三  评标程序

# 3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.3资信商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的资信商务技术文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 政府采购政策价格扣除；

3.4.4 评审委员会根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。·

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

# 四  评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1供应商资信商务及技术评审分值为70分，由评审专家讨论后统一打分。

4.1.4 报价评审分值为30分，由评标委员会按各供应商的报价统一计算。

4.1.5 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

# 五  评审内容及标准

5.1资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

# 5.1.1资信及商务分为6分，权重为6%，根据以下内容由评委统一打分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 投标人提供2020年01月01日（以合同签订时间为准）以来的同类业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书复印件、合同复印件、验收证明复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 3分 |
| 2 | 综合实力 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 （①须提供有效期内相关证明材料复印件，同时需提供以上认证证书在全国认证认可信息公共服务平台上有效的查询记录截图，认证证书的认证内容须包含温室大棚。 | 3分 |

# 5.1.2技术分为64分，权重为64%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标参数和功能配置 | 技术指标参数和功能配置符合采购需求的得13分。技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止，最高得13分。 | 13分 |
| 2 | 性能指标 (检验报告) | 本项目所用覆盖材料12丝PO膜须满足以下条件：要求：①拉伸强度（纵向≥22MPa；横向≥30MPa）；②断裂标称应变（纵向≥600%；横向≥900%）；③直角撕裂强度（纵向≥100KN/m；横向≥100KN/m）；④透光率≥88%；⑤雾度≤30%；⑥红外线透过率≤25%；⑦厚度极限偏差±25%；⑧厚度平均偏差±10%。每项得0.5分，不满足不得分，最高得4分。 （①提供第三方检测机构出具CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖公章。②提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图，不提供不得分） | 4分 |
| 3 | 实施方案 | 根据投标人提供的组织实施方案，包括但不限于施工技术方法、施工平面布置、技术力量等，方案细致、详尽、完整得4.1～6分、一般2.1～4分、较差0～2分，最高得6分。 | 6分 |
| 4 | 质量保障措施 | 根据投标人提供的项目质量保障措施进行打分，措施科学、合理、可行得2.1～3分、一般1.1～2分、有欠缺0～1分，最高得3分。 | 3分 |
| 5 | 设计方案 | 根据投标人提供的温室设计方案的设计说明、平面图、立面图布置图等初步设计图纸的合理性等情况打分，非常合理得8.1～12分、一般4.1～8分、有欠缺0～4分，最高得12分。 | 12分 |
| 6 | 重点、难点 分析 | 对本项目的重点、难点和关键部分进行分析，提供技术保障措施和合理化建议，措施和建议具体、详细得3.1～5分、一般1.1～3分、有欠缺0～1分，最高得5分。 | 5分 |
| 7 | 拟派项目负责人 | 针对本项目，投标人拟派的项目负责人具有建筑类中级工程师职称的，得1分；具有建筑类高级工程师职称及以上的，得2分；本项最高得2分。 注：需提供项目负责人职称证书（具有国家职能机构颁发的）及在投标单位近三个月社保缴费证明材料复印件加盖公章。 | 2分 |
| 8 | 安装、调试和验收方案 | 投标人对本项目的安装、调试和验收，提供的方案完全满足实施要求、符合国家技术标准得3.1～5分、一般1.1～3分、有欠缺0～1分，最高得5分。 | 5分 |
| 9 | 进度计划 | 投标人针对本项目制定的工作进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求进行打分，合理的2.1～3分、一般1.1～2分、有欠缺0～1分，最高得3分。 | 3分 |
| 10 | 安全、文明 施工 | 满足安全文明施工要求：根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环境保护措施到位等情况进行打分，保证体系健全、措施可行、考虑周到得2.1～3分、一般1.1～2分、有欠缺0～1分，最高得3分。 | 3分 |
| 11 | 应急预案 | 评委根据投标人提供应急预案，遇有突发事件，如何及时组织力量做好各项工作，以及突击保障、突发问题解决、纠纷的响应速度、后勤保障措施以及处理等方案可靠、周密的得2.1～3分、一般1.1～2分，有欠缺的得0～1分，最高得3分。 | 3分 |
| 12 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案中维护人员的工作经验、专业能力、人数等情况，以及服务响应承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行打分。方案科学、完整的得3.1～5分、一般的得1.1～3分、有欠缺的0～1分，最高得5分。 | 5分 |

5.2 供应商报价满分为30分，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出供应商的最终评定价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予20%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除；其评审价计算公式如下：

评审价=有效报价×（100%-20%或6%）；

（2）并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

（3）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价；

（4）投标报价等于评标基准价的得30分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×最大分值。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

# 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对供应商投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价≧最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。